## Cantidades
ANEXO No 1 - CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS
Nota importante: Las actividades y cantidades de obra presentadas en esta hoja de calculo son meramente ilustrativas, para sumnistrar un guía a los proponentes para la presentación de la propuesta técnica y económica, por lo tanto no comprometen a Plaza Mayor con actividades o cantidades de obra determinadas. Cada proponente deberá hacer un estudio de las actividades necesarias para ejecutar las obras, determinar sus propias cantidades de obra y su propio cronograma, para entregar a Plaza Mayor una propuesta con un precio global, sin reajuste, que permita hacer un contrato llave a mano.
A-01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Un
A-01.01 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | Un | Cantidad | V. unidad | V. Total
A-01.01.01 | Director de obra (Medio teimpo) | mes | 7 |  | 0
A-01.01.02 | Residente tecnico acabados y obra blanca | mes | 7 |  | 0
A-01.01.03 | Residente tecnico estructura metálica (Medio tiempo) | mes | 6 |  | 0
A-01.01.04 | Residente técnico instalaciones electricas, red voz y datos (Medio tiempo) | mes | 6 |  | 0
A-01.01.05 | Residente calidad y ambiental | mes | 6 |  | 0
A-01.01.06 | Residente auxiliar de obra | mes | 6 |  | 0
A-01.01.07 | Profesional en salud ocupacional | mes | 6 |  | 0
A-01.02 | PERSONAL OPERATIVO | Un
A-01.02.01 | Almacenista | mes | 7 |  | 0
A-01.02.02 | Maestro | mes | 6 |  | 0
A-01.02.03 | Oficial | mes | 6 |  | 0
A-01.02.04 | Ayudante raso | mes | 12 |  | 0
A-01.02.05 | Ayudante aseo | mes | 6 |  | 0
A-01.02.06 | Recargo horas extra. Nocturnos y festivos. | Global | 1 |  | 0
A-01.03 | SERVICIOS | Un
A-01.03.02 | Vigilancia 24 horas/30 dias medio humano sin arma | mes | 7 |  | 0
A-01.04 | EQUIPO | Un
A-01.04.01 | Alquiler andamio multidireccional | mes | 5 |  | 0
A-01.04.02 | Alquiler plataforma de elevacion | mes | 4 |  | 0
A-01.06 | IMPLEMENTOS DE CONSUMO | Un
A-01.06.01 | Caja menor | mes | 6 |  | 0
A-01.06.02 | Servicios publicos | mes | 6 |  | 0
A-01.06.04 | Internet | mes | 6 |  | 0
A-01.06.05 | Telefonia celular | mes | 2 |  | 0
A-01.06.06 | Papeleria | mes | 6 |  | 0
A-01.06.07 | Cafeteria y aseo | mes | 6 |  | 0
A-01.06.08 | Alimentacion personal obrero | Un | 300 |  | 0
A-01.06.09 | Copias heliograficas | Un | 150 |  | 0
A-01.06.10 | Equipo de comunicación | Un | 12 |  | 0
A-01.06.11 | Mantenimiento computador | Global | 1 |  | 0
A-01.07 | CALIDAD | Un
A-01.07.01 | Laboratorio y ensayos | Global | 1 |  | 0
A-01.08 | POLIZAS | Un
A-01.08.01 | Seriedad | Un | 1 |  | 0
A-01.08.02 | Cumplimiento, salarios y estabilidad | Un | 1 |  | 0
A-01.08.05 | RCE | Un | 1 |  | 0
A-01.09 | IMPUESTOS | Un
A-01.09.02 | ICA 2x1000 | Global | 0.002 |  | 0
A-01.09.04 | Renta de servicios o contratos de construccion 5x100% | Global | 0.05 |  | 0
A-01.09.06 | Transacciones bancarias | Global | 0.004 |  | 0
A-01.09.07 | Constitución y pago de fiducia para administarción de anticipo | Global | 1 |  | 0
E-01 | PLAZA MAYOR - REPOTENCIACIÓN MODULO EXISTENTE | Un | Cantidad | V. Unidad | 0
E-01.01 | REPLANTEO | Un |  |  | 0
E-01.01.01 | Localización, trazado y replanteo. Comision topografía. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y su cronograma, para presentar su propuesta. | día | 20 |  | 0
E-01.02 | DESMONTE Y DEMOLICIONES | Un |  |  | 0
E-01.02.03 | Desmonte de cerramiento lateral existente a altura de cubierta (Cenefa). Incluye transporte interno hasta lugar de almacenamiento definido por Plaza Mayor. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las medias en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 513 |  | 0
E-01.02.04 | Desmonte ventaneria. Incluye transporte interno hasta lugar de almacenamiento definido por Plaza Mayor. Ver planos de diseño, las cantidades expresadas en este cuadro son ilustrativas, es responsabilidad del proponente hacer su propio calculo de cantidades de obra, para presentar su propuesta. | m2 | 1771 |  | 0
E-01.11 | ESTRUCTURA - REFORZAMIENTO AREA EXISTENTE | Un |  |  | 0
E-01.11.04 | Repotenciación estructura metalica edificio existente. Ver planos diseño de repotenciación estructural, el peso del acero expresado en este cuadro es ilustrativo, cada proponente debe hacer su propio calculo de acero y otros insumos de refuerzo, para presentar su propuesta. | kg | 44713 |  | 0
E-01.11.06 | Perforacion concreto para pernos pasantes, varilla roscada 7/8" y anclaje quimico. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 168 |  | 0
E-01.14 | CUBIERTA | Un |  |  | 0
E-01.14.01 | Suministro e instalación de teja standing seam, sin traslapo, en acero galvanizado calibre 26, inyeccion en poliuretano o similar, coeficiente global de transferencia de calor U= 0.149 BTU/h-ft2. O similar. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 663 |  | 0
E-01.14.04 | Suministro e instalación Multipanel B para fachada en Aluzinc 6 mm (Cenefa). Incluye estructura de nivelacion en aluminio, o similar. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas. Cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 513 |  | 0
E-01.14.05 | Linea de vida. Suministro y la instalación de línea de vida horizontal marca Tractel o similar para mantenimiento externo de la cubierta, construcción en doble cable de acero antigiratorio galvanizado con soportes anclados en estructura metálica. Incluir al menos dos (2) coches desmontables en acero inoxidable para conectar a la línea de vida, uno para el pabellón existente y otro para el pabellón de ampliación. Las líneas de vida horizontal deberán estar certificadas según EN 795-C. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m | 320 |  | 0
E-01.17 | INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI | Un |  |  | 0
E-01.17.02 | Suministro e instalacion sistema de extincion. Ver planos de diseño en archivos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
E-01.17.03 | Suministro e instalacion sistema de detección. Ver planos de diseño en archivos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
E-01.18 | INSTALACION ELECTRICA, TEL ,CITOF, TV, SONIDO | Un |  |  | 0
E-01.18.01 | Suministro e instalación de red electrica. Ver planos de diseño en archivos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
E-01.22 | CARPINTERÍA METÁLICA | Un |  |  | 0
E-01.22.01 | Almacenamiento temporal, proteccion e instalacion de ventaneria existente. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 1171 |  | 0
E-01.28 | ASEO Y NOMENCLATURA | Un |  |  | 0
E-01.28.01 | Aseo general | m2 | 3000 |  | 0
N-01 | PLAZA MAYOR MODULO NUEVO | Un | Cantidad | V. Unidad | 0
N-01.01 | REPLANTEO | Un |  |  | 0
N-01.01.01 | Localización, trazado y replanteo. Comisión topografía. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y su cronograma, para presentar su propuesta. | día | 50 |  | 0
N-01.02 | DESMONTE Y DEMOLICIONES | Un |  |  | 0
N-01.02.01 | Retiro y conservación piso adoquin. Incluye transporte interno hasta lugar de almacenamiento definido por Plaza Mayor. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las medias en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 2700 |  | 0
N-01.02.02 | Corte de columnas con disco diamante. Incluye cargue y disposicion de bloques en sitio autorizado. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | Un | 3 |  | 0
N-01.02.03 | Desmonte de cerramiento lateral existente a altura de cubierta. Incluye transporte interno hasta lugar de almacenamiento definido por Plaza Mayor. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 195 |  | 0
N-01.02.04 | Desmonte de ventaneria de fachada existente. Incluye transporte interno hasta lugar de almacenamiento definido por Plaza Mayor. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 357.66 |  | 0
N-01.02.05 | Desmonte de ventanas en rejilla de aluminio. Incluye transporte interno hasta lugar de almacenamiento definido por Plaza Mayor. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 25.1 |  | 0
N-01.02.06 | Corte de estructura metalica y desmonte de cubierta en alero eje 6 Incluye transporte interno hasta lugar de almacenamiento definido por Plaza Mayor. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 350 |  | 0
N-01.02.07 | Demolicion de mamposteria existente eje 6. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 100.54 |  | 0
N-01.02.08 | Cargue y botada de escombros en sitio autorizado. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m3 | 200 |  | 0
N-01.02.09 | Recuperacion de material. Se estima un valor del material de reciclaje se pueda comercializar y se resta dicho valor del capítulo desmonte y demoliciones. | glo | -1 |  | 0
N-01.10 | CIMENTACIÓN | Un |  |  | 0
N-01.10.01 | Concreto de 3500 Psi para aleta de fundacion. Incluye excavacion, cargue y botada material de excavacion, base granular, acero de refuerzo y todo lo requerido para su correcta ejecucion. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 750 |  | 0
N-01.11 | ESTRUCTURA | Un |  |  | 0
N-01.11.01 | Suministro e instalacion columna prefabricada concreto 28 Mpa -T1 altura 12.2 m. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | Un | 11 |  | 0
N-01.11.03 | Estructura metalica de cubierta del edificio. Ver diseños en planos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | kg | 99167 |  | 0
N-01.11.03 | Estructura metalica de fachada del edificio. Ver diseños. En planos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | kg | 44000 |  | 0
N-01.13 | MAMPOSTERIA | Un |  |  | 0
N-01.13.01 | Construccion de bloque en concreto de 15x20x40. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños y las verificaciones en sitio, para presentar su propuesta. | m2 | 242.37 |  | 0
N-01.14 | CUBIERTA | Un |  |  | 0
N-01.14.01 | Suministro e instalación de teja standing seam, sin traslapo, en acero galvanizado calibre 26, inyeccion en poliuretano o similar, coeficiente global de transferencia de calor U= 0.149 BTU/h-ft2. O similar. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 3200 |  | 0
N-01.14.02 | Suministro e instalación de canoa metalica para cubierta. Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo 1.22 m según planos estructurales, con soldadura autógena, anticorrosivo y pintura esmalte ambas caras y todos los elementos para su correcta ejecución. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m | 107.72 |  | 0
N-01.14.03 | Suministro e instalación de boquillla en cubierta para bajante. Suministro e instalación de embudos más doble tragante 6” en lámina galvanizada pintados por ambas caras con pintura epóxica y esmalte, soldadura con electrodo revestido y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según diseño de cubierta. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 19 |  | 0
N-01.14.04 | Suministro e instalación Multipanel B, o similar, para fachada en Aluzinc 6 mm. Incluye estructura de nivelacion en aluminio, o similar. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 456 |  | 0
N-01.14.05 | Linea de vida. suministro y la instalación de línea de vida horizontal marca Tractel o similar para mantenimiento externo de la cubierta, construcción en doble cable de acero antigiratorio galvanizado con soportes anclados en estructura metálica. Incluir al menos dos (2) coches desmontables en acero inoxidable para conectar a la línea de vida, uno para el pabellón existente y otro para el pabellón de ampliación. Las líneas de vida horizontal deberán estar certificadas según EN 795-C. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m | 250 |  | 0
N-01.15 | REVOQUES | Un |  |  | 0
N-01.15.02 | Revoque sobre muros en bloque de concreto, en mortero de 7.5 MPa, aditivo Sika 1 o su equivalente como aditivo impermeabilizante. , o similar. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 486 |  | 0
N-01.16 | PISOS, ZOCALOS Y ENCHAPES | Un |  |  | 0
N-01.16.01 | Construccion de piso industrial espesor 15 cm plano FF 35-45, endurecedor siliceo. Incluye excavacion, cargue y botada material de excavacion, base granular, juntas y todo lo necesario para su correcta ejecución. , o similar. Ver diseños en planos estructurales. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 1922 |  | 0
N-01.16.02 | Construccion piso adoquin recuperado. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 500 |  | 0
N-01.17 | INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI | Un |  |  | 0
N-01.17.01 | Suministro e instalación de red hidrosanitaria interior. Ver diseños en planos adjuntos, cuadro de cantidades en formatos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
N-01.17.02 | Suministro e instalacion de RCI. Ver diseños en planos adjuntos, cuadro de cantidades en formatos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
N-01.17.03 | Suministro e instalacion sistema de detección. Ver diseños en planos adjuntos, cuadro de cantidades en formatos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
N-01.18 | INSTALACION ELECTRICA, TEL ,CITOF, TV, SONIDO | Un |  |  | 0
N-01.18.01 | Suministro e instalación de red electrica. Ver diseños en planos adjuntos, cuadro de cantidades en formatos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
N-01.18.02 | Construccion subestacion. Según normas EPM. | Un | 1 |  | 0
N-01.19 | INSTALACIÓN INTERIOR DE GAS | Un |  |  | 0
N-01.19.01 | Suministro e instalación de red de gas. Ver diseños en planos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
N-01.22 | CARPINTERÍA METÁLICA | Un |  |  | 0
N-01.22.01 | Suministro e instalacion de fachada especial con perfiles a la vista, vidrio laminado 4+4, coeficiente de sombra SC=0.6, persianas en rejilla 0315 y puerta tipo zócalo de dos naves batientes según diseño arquitectonico. Incluye empaques de caucho, cerradura tipo gancho, manijas en acero inoxidable tipo roma 60-40, sellamiento perimetral. Ver diseños en planos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 1147 |  | 0
N-01.22.05 | Cortina metalica enrollable galvanizada tipo industrial C22, operador electromecanico reductor 2.0 HP con malacate. Ver diseños en planos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 4 |  | 0
N-01.22.07 | Escalera metalica industrial acceso cubierta. Suministro e instalación de escalera tipo gato para acceso a cubierta. Debe estar provista de línea de vida vertical en cable de acero galavanizado anti-giratorio de 8mm de diámetro, con absorbedor de energía y tensor. Incluir al menos un (1) freno de funcionamiento automático marca Tractel o similar, en acero inoxidable con conector al equipo de protección personal. Ver diseños en planos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
N-01.26 | ESTUCO Y PINTURAS | Un |  |  | 0
N-01.26.04 | Pintura Koraza, o similar, para muros. Ver diseños en planos adjuntos. Las cantidades presentadas en este item son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | m2 | 486 |  | 0
N-01.27 | EQUIPOS ESPECIALES | Un |  |  | 0
N-01.27.01 | Sistema de ventilacion. El sistema se compone de 10 equipos evaporativos y 4 ventiladores de baja velocidad y alto caudal. Ver diseños en planos adjuntos. Las cantidades de los demás elementos presentadas en el cuadro de ventilación son meramente ilustrativas, cada proponente debe hacer su propio estudio, verificar estabilidad y garantía por el productor basado en los diseños, para presentar su propuesta. | Un | 1 |  | 0
N-01.28 | ASEO Y NOMENCLATURA | Un |  |  | 0
N-01.28.01 | Aseo general | m2 | 2000 |  | 0
P-01 | INSTALACIONES DEL CONTRATISTA | Un |  |  | 0
P-01.01 | Alquiler contenedor bodega | mes | 7 |  | 0
P-01.02 | Alquiler contenedor oficina y baño | mes | 7 |  | 0
P-01.03 | Cerramiento provisional en lamina | m | 300 |  | 0
P-01.04 | Cerramiento provisional en superboard | m2 | 400 |  | 0
P-01.05 | Dotacion oficina constructor | Global | 1 |  | 0
P-01.06 | Instalacion electrica provisional | Un | 1 |  | 0
P-01.07 | Instalacion hidrosanitaria provisional | Un | 1 |  | 0
P-01.08 | Cerramiento en polisombra (Malla Zarán) hasta 12m de altura en todo el perimetro | m2 | 1968
R-01 | AMBIENTAL, SST | Un | Cantidad | V. Unidad | 0
R-01.01 | Ambiental, SST | Un |  |  | 0
R-01.01.01 | Manejo ambiental | Global | 1 |  | 0
R-01.01.02 | SST | Global | 1 |  | 0
Note on D115: Nelson Ramiro Parodi Diaz: . Se reduce área de 1,147m2 a 820m2, pues solo se toma el área que tiene vidrio, la otra zona (la más alta) tiene solo la estructura de aluminio, pero no vidrio... Se deberá cotizar esa zona sin vidrio
Note on E115: Nelson Ramiro Parodi Diaz: Falta valor de 116m2 persiana aluminio

## RCI
RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PABELLON AMARILLO PLAZA MAYOR MEDELLIN
CONDICIONES
***LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES INCLUYEN: MATERIAL, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (ANDAMIOS)
***LOS HORARIOS PARA EJECUCION DE TRABAJOS DEBERAN SER 24 HORAS, NOCTURNOS, FINES DE SEMANA Y/O FESTIVOS.
***EN TODAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
***LOS ITEMS QUE IMPLEQUE CAMBIOS APROBADOS EN COMITE, SON CON BASE A LOS DISEÑOS FINALES APROBADOS CON ANTERIORIDAD, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS PREVIO AL INICIO DE OBRA.
***TODOS LOS TRABAJADORES SIN EXCEPCION DEBERAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL. SE INCLUYE INFORME SISO Y ASITENCIA DE TECNICO A COMITES DE OBRA.
***SE DEBERAN COORDINAR LOS PERMISOS DE INGRESO CON 24 HORAS DE ANTICIPACION. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
***LAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE ALCANCE DEBERAN SER APROBADAS MEDIANTE PRESENTACION DE APUS AL AREA DE COMPRAS PARA SU EJECUCION.
Nota importante: Las actividades y cantidades de obra presentadas en esta hoja de calculo son meramente ilustrativas, para sumnistrar un guía a los proponentes para la presentación de la propuesta técnica y económica, por lo tanto no comprometen a Plaza Mayor con actividades o cantidades de obra determinadas. Cada proponente deberá hacer un estudio de las actividades necesarias para ejecutar las obras, determinar sus propias cantidades de obra y su propio cronograma, para entregar a Plaza Mayor una propuesta con un precio global, sin reajuste, que permita hacer un contrato llave a mano.
TOTAL OFERTADO
Item | Actividad | UND | CANT | VR UNIT | TOTAL | CANTIDAD FNAL
10.12 |  | UND |  |  | 0
11 | RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RED
11.1 | Tubería AC SCH 40 6" | UN | 575.06
11.2 | Tubería AC SCH 40 4" | UN | 1.2
11.3 | Tubería AC SCH 40 2 1/2" | ML | 1729.28
11.3 | Tubería AC SCH 40 1 1/2" | ML | 75.9
11.4 | Tubería AC SCH 40 1" | ML | 0.6
11.5 | Accesorio RN 6" UL/FM | UN | 30
11.6 | Accesorio RN 4" UL/FM | UN | 4
11.8 | Accesorio RN 2 1/2" UL/FM | UN | 56
11.8 | Accesorio RN 1 1/2" UL/FM | UN | 9
11.10 | Accesorio roscar AC 1" | ML | 4
11.11 | Acople Rígido RN 6" | ML | 156
11.12 | Acople Rígido RN 4" | ML | 6
11.13 | Acople Rígido RN 2 1/2" | ML | 411
11.13 | Acople Rígido RN 1 1/2" | ML | 29
11.13 | Strap 6x2 1/2" | ML | 56
11.13 | Strap 2 1/2"x1" | ML | 536
11.21 | Punto para rociador 1" | UN | 532
11.22 | Suministro y montaje Rociador Pendent K=25,2 1" certificado 14,6 mt | UN | 544
11.23 | Suministro uy Montaje Gabinete Contra Incendio Tipo II | UN | 5
11.14 | Cheque Amortiguado RN 6" | UN | 2
11.19 | Cheque Amortiguado Ranurado 4" | UN | 2
11.20 | Válvula Mariposa RN supervisado RN 4" | UN | 2
11.15 | Sensor de Flujo 6" | UN | 2
11.15 | Manómetro Glicerina 0 - 300 psi | UN | 4
11.16 | Válvula Ventosa 1" | UN | 4
11.17 | Válvula Prueba y Drenaje 1 1/2" | und | 2
11.18 | Siamesa 2 1/2"x4x2 1/2" | UN | 2
11.23 | Soporte especial templete | UN | 101
11.23 | Soporte Pera 6" Incluye Been/clamp | UN | 126
11.23 | Soporte Pera 2 1/2" Incluye Been - clamp | UN | 379
11.23 | Soporte Longitudinal o transversal 6" | UN | 49
11.23 | Soporte Longitudinal o transversal 2 1/2" | UN | 143
11.23 | Soporte 4 Vías 6" | UN | 6
11.23 | Pintura Tubería | UN | 2382.04
OBRAS COMPLEMENTARIAS
11.24 | Manual de operación y mantenimiento | UN | 1
11.25 | Planos record | UN | 3
11.26 | Prueba de presión | UN | 6
11.37 | PAGO DE DERECHOS DE AUMENTO DE CARGA AL C.C. DE ACUERDO NEGOCIACION PREVIA | KVA |  |  | 0
___________________________________________
___________________________________________

## Electrica area existente
Nota importante: Las actividades y cantidades de obra presentadas en esta hoja de calculo son meramente ilustrativas, para sumnistrar un guía a los proponentes para la presentación de la propuesta técnica y económica, por lo tanto no comprometen a Plaza Mayor con actividades o cantidades de obra determinadas. Cada proponente deberá hacer un estudio de las actividades necesarias para ejecutar las obras, determinar sus propias cantidades de obra y su propio cronograma, para entregar a Plaza Mayor una propuesta con un precio global, sin reajuste, que permita hacer un contrato llave a mano.
PROYECTO: REFORMAS EN AREA EXISTENTE PABELLON AMARILLO
PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE OBRA |  |  |  | FECHA | 2019-04-26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V/R UNITARIO | VALOR TOTAL COTIZADO
1 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES
1.01 | Suministro transporte e instalación de Tablero trifásico Multibreaker de 12 circuitos con espacio para totalizador Incluye Puerta y chapa. Tablero flotante descolgado desde estructura metálica. Se requiere trasladar el sistema de fijación de los tableros existentes y su platina para sujeción del tablero. | Un | 32
1.02 | Suministro transporte e instalación de Tablero trifásico Multibreaker de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye Puerta y chapa. No incluye protecciones. Incluye fijaciones necesarias. Tablero Fijo en columnas. | Un | 15
1.03 | Suministro transporte e instalación de Tablero multitoma para servicio en tableros fijos. Fabricación especial según detalle en planos. Incluye 2 tomacorrientes bifásicos 214V de 4 polos 32A, Incluye 2 tomacorrientes Monofásicos 123V de 3 polos 20A y 1 tomacorriente de seguridad VCP trifásico 214V de 5 polos 63A. incluye las protecciones individuales de los tomas instalados. Fabricación única con certificado RETIE. Ver Anexo Técnico N°1 | Un | 15
1.04 | Suministro transporte e instalación de Breaker enchufable 3x40A | Un | 15
1.05 | Suministro transporte e instalación de Breaker enchufable 2x20A a 2x40A | Un | 62
1.06 | Suministro transporte e instalación de Breaker enchufable 1x20A a 1x40A | Un | 124
1.07 | Suministro transporte e instalación de Breaker tipo Industrial de 3x50A | Un | 35
1.08 | Suministro transporte e instalación de Breaker tipo Industrial de 3x80A | Un | 15
1.09 | Retiro de tableros eléctricos existentes. | Un | 60
SUBTOTAL ITEM N° 1
2 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
CABLEADO
2.01 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable Libre de Halógenos Tipo LS encauchetado 3x14 AWG Cu (600v) para conexión de luminarias LED. | ML | 297
Subtotal
SUBTOTAL ITEM N° 2
3 | SALIDAS PARA ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES VENTILADORES Y AIRES. (No incluye tubería y cableado de alimentador desde tablero, se consideran existentes.)
3.01 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de iluminación de emergencia y aviso luminoso de salida de emergencia. incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable N°12 AWG LSHF. caja metálica y tomacorriente 123V y elementos de fijación. Distancia promedio 10 metros, demás distancia es alimentador existente. | Un | 30
3.02 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de Luminaria LED HIGH-BAY 200W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable 3N°12 AWG LSHF, caja metálica y prensaestopa . Área interior y exterior. Distancia promedio 4 metros, demás distancia es alimentador existente. | Un | 9
3.03 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de Luminaria reflector LED 200W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable 3N°12 AWG LSHF, caja metálica y prensaestopa. Área perimetral. Distancia promedio 4 metros, demás distancia es alimentador existente. | Un | 3
SUBTOTAL ITEM N° 3
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
4.01 | Suministro e instalación de luminaria de Emergencia LED 2x1,6W. Silvania o similar. | Un | 36
4.02 | Suministro e instalación de aviso Salida de Emergencia LED. Silvania o similar. | Un | 6
4.03 | Suministro e instalación de Luminaria LED HIGH-BAY DXPRO 200W. 24.000 Lúmenes. | Un | 63
4.04 | Suministro e instalación de Soporte para sujeción vertical de luminaria High Bay de 200W. Fabricación especial. Incluye tubo IMC de 3/4" Base para fijación a estructura de la cubierta y argolla de sujeción inferior para gancho de la luminaria. | Un | 63
4.05 | Suministro e instalación de Proyector LED 200W. Sylveo Zona patio exterior. | Un | 3
4.06 | Retiro de luminarias existentes fluorescentes para reemplazar por luminaria LED | Gb | 1
SUBTOTAL ITEM N° 4
5 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
5.01 | Suministro, transporte e instalación de Punta tipo Franklin compacta de aluminio de 1,2m. Incluye base. | Un | 18
5.02 | Suministro, transporte e instalación de Punta tipo Franklin compacta de aluminio de 1,8m. Incluye base. | Un | 3
5.03 | Suministro, transporte e instalación de Alambrón en aluminio 8 mm (instalado sobre cubierta). | Ml | 480
5.04 | Suministro, transporte e instalación de cable aluminio acsr para colas de equipotencializacion estructura. | Ml | 40
5.05 | Suministro, transporte e instalación de Soporte plástico OBO o similar para alambrón en aluminio 8 mm con masilla pegamento Sikaflex 11 FC Sika o similar. | UN | 480
5.06 | Suministro, transporte e instalación de Cable 1/0 cu - AWG THHN (Bajantes) | Ml | 104
5.07 | Suministro, transporte e instalación de Cable 1/0 cu - AWG desnudo (mallas) | Ml | 68
5.08 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente (IMC) diámetro 3/4" Bajante por muro o columna sobrepuesta. Incluye curva, unión, boquilla, grapa doble ala tubo apretado y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Ml | 118
5.09 | Suministro, transporte e instalación de Conector de compresión bimetálico en C de cable 1/0 a cable 1/0 - AWG | Un | 8
5.10 | Suministro, transporte e instalación de Conector OB1010 aluminio. | Un | 20
5.11 | Suministro, transporte e instalación de Varilla Copperweld de ø 5/8" * 2.4 mts | Un | 12
5.12 | Suministro, transporte y colocación de soldadura por reacción exotérmica de 115gr, incluye carga, desgaste de molde, pinzas de sujeción del molde y del cable, chispero y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 12
5.13 | Suministro, transporte e instalación de Borna tipo pala de compresión bimetálica Para equipotencializar según diseño. | Un | 20
5.14 | Suministro, transporte y colocación Caja de inspección herraje (marco y tapa) de 30 * 30 No incluye obra civil. | Un | 4
5.15 | Medición resistencia de puesta a tierra malla de apantallamiento con informe. | Un | 1
SUBTOTAL ITEM N° 4

## Electrica Area nueva
Nota importante: Las actividades y cantidades de obra presentadas en esta hoja de calculo son meramente ilustrativas, para sumnistrar un guía a los proponentes para la presentación de la propuesta técnica y económica, por lo tanto no comprometen a Plaza Mayor con actividades o cantidades de obra determinadas. Cada proponente deberá hacer un estudio de las actividades necesarias para ejecutar las obras, determinar sus propias cantidades de obra y su propio cronograma, para entregar a Plaza Mayor una propuesta con un precio global, sin reajuste, que permita hacer un contrato llave a mano.
PROYECTO: NUEVA AREA DE CONSTRUCCIÓN PABELLON AMARILLO
PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE OBRA |  |  |  | FECHA | 2019-04-26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V/R UNITARIO | VALOR TOTAL COTIZADO
1 | REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIÓN INTERIOR
Se proyecta subestación tipo interior en caseta con transformador seco según normas de EPM. Proyecto de redes en proceso de aprobación por EPM.
1.01 | Suministro, transporte y colocación de la norma RS5-009 (acometida primaria subterránea conector desconectable premoldeado para 13.2KV) | Un | 1
1.02 | Suministro, transporte y colocación de la norma RS6-001 (Soporte en cajas para acometida primaria subterránea) | Un | 15
1.03 | Suministro y montaje de DPS 15 kV Tipo exterior (juego x3). Incluye soportes de instalación. | Jg | 1
1.04 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-DB de 2x6" norma EPM RS1-005 para acometida en media tensión. Incluye separador de tubería Norma ET-TD-ME03-33 de EPM, accesorios, adaptadores tipo campana, soldadura PVC. No incluye (excavación, rotura de piso y/o baldosa, reposición de piso y/o baldosa, cruces de vía)." | Ml | 365
1.05 | Suministro, transporte y construcción de caja norma EPM RS3-005 Solo Herrajes. No Incluye obra civil. | Un | 15
1.06 | Suministro, transporte e instalación de acometida para media tensión entre punto de conexión EPM y celda de medida en subestación nueva, en 3N°1/0 XLPE Cu-15KV, 133% + 1N°2 Cu desnudo. | Ml | 365
1.07 | Suministro, transporte e instalación de cable primario entre, celda de seccionador y transformador en 3N°1/0 XLPE Cu-15KV, 133% + 1N°2 Cu desnudo, no incluye terminales premoldeadas , incluye elementos de anclaje. | Ml | 12
1.08 | Prueba de cable de M.T. (tipo VLF) por ente certificador o EPM, incluye informe de pruebas. | Un | 1
1.09 | Suministro, transporte e instalación de Juego de terminal premoldeada uso Interior | Un | 2
1.10 | Suministro, transporte e instalación de Juego de terminal premoldeada Interior tipo codo entrada a celda de medida y salida de seccionador. | Un | 2
1.11 | Suministro transporte e instalación de Celda para medida en media tensión compacta. Schneider o similar. con elementos de cableado y barras de interconexión. Disposición según detalle del plano de Redes. Incluye: Medidor electrónico multifuncional con módem 3F, 3H,CL 0.5S, 2.5(10A), 120/277V, Activa y Reactiva. Incluye bornera de prueba y cableado necesario para su conexión. Transformadores de corriente y transformadores de potencial. | Un | 1
1.12 | Suministro transporte e instalación de Celda de seccionador para media tensión con aislamiento en Vacío, 17,5kV, 630A, autosoportada, de dimensiones 160 x 37,5 x 94 cms. Premset o Similar. Disposición según detalle del plano de Redes | Un | 1
1.13 | Suministro transporte e instalación de Celda autosoportada construida en lámina cold rolled calibre 14 y 16 (perfilaría y tapas respectivamente). Dimensiones: 2300 x 2000 x 1600 (milímetros),para alojar transformador de 400KVA | Un | 1
1.14 | Suministro transporte e instalación de DPS 15 kV Tipo interior (juego x3) | Jg | 1
1.15 | Suministro transporte e instalación de Transformador trifásico tipo seco 13200/214/123 DY5 60Hz Clase H 400kVA | Un | 1
1.16 | Revisión y trámites de chequeo transformador. | global | 1
1.17 | Transporte y equipos de traslado e instalación de transformador. | global | 1
1.18 | Suministro transporte e instalación de Barraje secundario trifásico desde bornes secundarios del transformador hasta totalizador general de baja tensión en Barras de Cobre aisladas de 1720A a través del Gabinete de transferencia y conexión salida de transferencia en baja tensión hasta Barraje de tablero TGML. Incluye laminillas flexibles de Cu para conexión. Las barras deben estar certificadas con el RETIE. | Ml | 5
1.19 | Suministro transporte e instalación de tablero eléctrico autosoportado con barras de 1720A, con espacio para 2 Breaker totalizadores ajustables de 600A - 1600A ajuste fijo a 1400A, con unidad de disparo y transferencia eléctrica automática motorizada (Normal-Emergencia). Según diagrama unifilar. Incluye Protecciones según diagrama Unifilar. | Un | 1
1.20 | Suministro transporte e instalación de Tablero eléctrico principal autosoportado con barras de 1720A, 500A y 400A, con espacio para 12 Breaker totalizadores incluye protecciones según diagrama unifilar. | Un | 1
1.21 | Suministro transporte y construcción de Malla de Puesta a tierra S/E en Cable 2/0 awg desnudo y soldaduras exotérmicas. Incluye excavaciones. No incluye demolición y reposición de pisos duros o vías.(VER MALLA PROYECTADA EN PLANOS) | global | 1
1.22 | Suministro transporte e instalación de Cable N°.2/0 AWG Cu-Desnudo, para unir malla puesta a tierra con barras de neutro y aterrizar estructura metálica del transformador, punta para conectar gabinetes,. Incluye terminales 3M. | Ml | 24
1.23 | Suministro transporte e instalación de Gabinete Banco corrector de Potencia para transformador de 400KVA. Incluye controlador, protecciones y todos los elementos necesarios para su funcionamiento. 40 kvar trifásico 214V con módulo automático de compensación y enclavamiento a Planta Diésel de emergencia. Ver cuadros de carga. | Un | 1
1.24 | Suministro transporte e instalación de ducto tipo escalerilla de 50x8cm para alojar cableado planta de emergencia a conectar en la subestación. Incluye accesorios de instalación y sistema de fijación. | Ml | 12
1.25 | Tramite de Energización y puesta en servicio de la subestación ante EPM. | global | 1
| SUBTOTAL ITEM N° 1 |  |  |  | 0
2 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES
2.01 | Suministro transporte e instalación de Tablero General Trifásico de protecciones en baja tensión integrados en grupos de Minibreaker 20KA según diagrama unifilar. Un Grupo de protecciones para iluminación de 30 Circuitos . Dos Grupos de protecciones para equipos evaporativos de Aire acondicionado de 2x24 circuitos. Un Grupo de protecciones para ventiladores de 18 circuitos. Un Grupo de protecciones para comunicaciones de 12 circuitos. Espacio para instalación de Banco corrector de potencia. Incluye Puerta y chapa. Tablero ubicado en cuarto eléctrico. Incluye todas la protecciones de acuerdo a los cuadros de carga. | Un | 1
2.02 | Suministro transporte e instalación de Tablero Monofásico (2F+N+T) Multibreaker de 12 circuitos con espacio para totalizador Incluye Puerta y chapa con llave. desde estructura metálica. Incluye 1 metro de cable encauchetado 4x8 AWG, prensa estopa, conector de seguridad de 63 VCP-CLA63/0345-9 o similar. No incluye protecciones. Tablero Flotante. Incluye sistema de sujeción mediante guaya de 1/4" , Anclaje o platina fija, grilletes y gancho de soporte. Ver detalle en planos de diseño. (Largo prom. 13m) | Un | 32
2.03 | Suministro transporte e instalación de Tablero trifásico (3F+N+T) Multibreaker de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye Puerta y chapa con llave. No incluye protecciones. Tablero Fijo en columnas. | Un | 13
2.04 | Suministro transporte e instalación de Tablero multitoma para servicio en tableros fijos. Fabricación especial según detalle en planos. Incluye 2 tomacorrientes bifásicos 214V de 4 polos 32A, Incluye 2 tomacorrientes Monofásicos 123V de 3 polos 20A y 1 tomacorriente de seguridad VCP trifásico 214V de 5 polos 63A. incluye las protecciones individuales de los tomas instalados. Fabricación única con certificado RETIE. Ver Anexo Técnico N°1 | Un | 13
2.05 | Suministro transporte e instalación de Tomacorriente incrustar trifásico VCP 214V de seguridad 5 Polos para caja de piso 63A. Incluye caja PVC. Ver Anexo Técnico N°1 | Un | 22
2.06 | Suministro transporte e instalación de Tomacorriente incrustar bifásico VCP 214V de seguridad 4 Polos para caja de piso 32A. Incluye caja PVC. Ver Anexo Técnico N°1 | Un | 22
2.07 | Tomacorriente incrustar monofásico 123V 20A Levitón 5-20R 3 Polos para caja de piso. Incluye Caja PVC. Ver Anexo Técnico N°1 | Un | 44
2.08 | Suministro transporte e instalación de Breaker enchufable 3x30A a 3x40A | Un | 96
2.09 | Suministro transporte e instalación de Breaker enchufable 2x20A a 2x40A | Un | 64
2.10 | Suministro transporte e instalación de Breaker enchufable 1x20A a 1x40A | Un | 128
2.11 | Suministro transporte e instalación de Breaker tipo Industrial de 3x30A | Un | 32
2.12 | Suministro transporte e instalación de Breaker tipo Industrial de 3x40A | Un | 13
2.13 | Suministro transporte e instalación de Caja de piso 50x50. profundidad 35 cm libres. Incluye tapa metálica para soportar peso de montacargas. Para instalar tomas aéreos de servicios en su interior. Esta caja debe incluir sistema de drenaje mediante rejilla de desagüe construida por la obra civil. | Un | 22
2.14 | Suministro transporte e instalación de Caja metálica 12x12 cm tapa lisa para conexiones y de paso en trayectos de tuberías. | Un | 82
2.15 | Suministro transporte e instalación de Tomacorriente aéreo bifásico VCP 214V de seguridad 4 Polos 32A. Para Tablero Flotante. Ver Anexo Técnico N°1 | Un | 32
2.16 | Suministro transporte e instalación de Clavija aerea bifásico VCP 214V de seguridad 4 Polos 32A. Para Tablero Flotante. Ver Anexo Técnico N°1 | Un | 32
2.17 | Suministro transporte e instalación de Caja de piso 60x80cm según norma EPM RS3-002 con tapa rs3-004para instalar en Anden. profundidad 90 cm libres. Esta caja debe incluir sistema de drenaje mediante rejilla de desagüe construida por la obra civil. No incluye obra civil. | Un | 4
| SUBTOTAL ITEM N° 2 |  |  |  | 0
3 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
ELECTROBARRAS. Los precios Incluyen el sistema de sujeción necesario.
3.01 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Electrobarra de 630A desde tableros de distribución, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Ml | 174
3.02 | Suministro transporte e instalación de Accesorio en curva vertical y horizontal de 90° Electrobarra de 630A | Un | 8
3.03 | Suministro transporte e instalación de Flanche Terminal Electrobarra de 630A | Un | 2
3.04 | Suministro transporte e instalación de tapa final Electrobarra de 630A | Un | 4
3.05 | Suministro transporte e instalación de Caja de derivación para instalación de dos protecciones de 3x30A ^3x40A, incluye 2 protecciones por caja. | Un | 23
3.06 | Suministro transporte e instalación de gabinete metálico con protección de 450A para instalar flanche de eléctrobarra y alojar acometida desde la subestación. Certificado RETIE. Incluye protecciones , puentes de cableado terminales y todos los elementos necesarios de fijación. | Un | 2
CABLEADO (Todo el cableado al interior del Pabellón será de tipo aislamiento Libre de Halógenos y baja emisión de humo LSHF.) Los cables alimentadores y acometidas deben incluir las terminales necesarias para su conexión.
3.07 | Suministro transporte e instalación de Alimentador para Electrobarra en cable de aluminio THWN AA8000 12N°4/0 (F)+3N°4/0(N)+1N°1/0 (T) desde tablero TMGL. No incluye la tubería. | Ml | 64
3.08 | Suministro transporte e instalación de Acometida para Planta de Emergencia en cable de aluminio THWN AA8000 15N°350kcmil (F)+4N°300kcmil(N)+1N°4/0 AWG (T) desde transferencia en tablero TGML . No incluye Ducto. | Ml | 12
3.09 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable 3N°8F+1N°8N+1N°10T Cu LSHF por tubería emt 1" (600v) para alimentación tableros de distribución columnas, tableros multitoma. No incluye la tubería. | Ml | 767
3.10 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable 3N°8F+1N°10T Cu LSHF por tubería emt 1" (600v) para alimentación tableros de distribución flotantes, tableros multitoma, tomas cajas de piso y aires acondicionados. No incluye la tubería. | Ml | 3316
3.11 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable 4N°10 AWG Cu LSHF por tubería emt 3/4" (600v) para alimentación de circuitos de ventiladores y tomas cajas de piso. No incluye la tubería. | Ml | 1130
3.12 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable 3N°10 AWG Cu LSHF por tubería emt 3/4" (600v) para alimentación de circuitos de iluminación. No incluye la tubería. | Ml | 760
3.13 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable 3N°12 AWG Cu LSHF por tubería de 3/4" (600v) para alimentación de circuitos de iluminación y cajas de piso. No incluye la tubería. | Ml | 1910
3.14 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable encauchetado 3x14 AWG Cu LSHF (600v) para conexión de luminarias LED. | Ml | 228
3.15 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en cable Libre de Halógenos Tipo LSHF encauchetado 4x8 AWG Cu (600v) para tablero flotante. No incluye tubería. | Ml | 576
3.16 | Suministro transporte e instalación de cable desnudo N°8 AWG para equipotencializar ductos. Incluye conectores necesarios. | Ml | 90
TUBERÍAS
3.16 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Tubo EMT de 1-1/4". Incluye todos los accesorios y elementos de fijación. | Ml | 140
3.17 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Tubo EMT de 1". Incluye todos los accesorios y elementos de fijación. | Ml | 1880
3.18 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Tubo EMT de 3/4". Incluye todos los accesorios y elementos de fijación. | Ml | 920
3.19 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Tubo PVC de 1". Incluye todos los accesorios y elementos de fijación. No incluye obra civil. | Ml | 750
3.20 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Tubo PVC de 12x2". Incluye todos los accesorios y elementos de fijación. No incluye obra civil. | Ml | 25
3.21 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Tubo PVC de 8x4". Incluye todos los accesorios y elementos de fijación. No incluye obra civil. | Ml | 25
3.22 | Suministro transporte e instalación de Alimentador en Tubo PVC de 3/4". Incluye todos los accesorios y elementos de fijación. No incluye obra civil. | Ml | 250
3.23 | Suministro transporte e instalación de ducto tipo escalerilla de 50x8cm. Incluye accesorios de instalación y sistema de fijación vertical y en cárcamo. | Ml | 63
| SUBTOTAL ITEM N 3 |  |  |  | 0
4 | SALIDAS PARA ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES VENTILADORES Y AIRES. (No incluye tubería y cableado de alimentador desde tablero)
4.01 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de Luminaria LED HIGH-BAY 200W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable 3N°10 AWG LSHF. Caja metálica y pensaestopa. Área interior y exterior. Distancia promedio 3 metros, demás distancia es alimentador. | Un | 26
4.02 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de Luminaria LED HIGH-BAY 200W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable 3N°12 AWG LSHF, caja metálica y prensaestopa . Área interior y exterior. Distancia promedio 3 metros, demás distancia es alimentador. | Un | 31
4.03 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de Luminaria reflector LED 200W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable 3N°12 AWG LSHF, caja metálica y prensaestopa. Área perimetral. Distancia promedio 3 metros, demás distancia es alimentador. | Un | 12
4.04 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de Luminaria Hermética LED de 2x18W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable 3N°12 AWG LSHF. caja metálica y tomacorriente 214V y elementos de fijación. | Un | 4
4.05 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de Luminaria tortuga LED de 1x15W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable 3N°12 AWG LSHF. caja metálica y tomacorriente 214V y elementos de fijación. | Un | 6
4.06 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida de iluminación de emergencia y aviso luminoso de salida de emergencia. incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable N°12 AWG LSHF. caja metálica y tomacorriente 123V y elementos de fijación. Distancia promedio 3 metros, demás distancia es alimentador. | Un | 32
4.07 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida eléctrica Trifásica para Ventilador controlado por variador. Incluye tomacorriente de seguridad, y caja metálica. El alimentador esta incluido en ítem 3 4N°10 AWG LSHF. | Un | 4
4.08 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida eléctrica Trifásica para Aire Acondicionado Evaporativo controlado por variador. Incluye tomacorriente de seguridad, y caja metálica. El cable alimentador esta incluido en ítem 3. | Un | 15
4.09 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida eléctrica de Tomacorriente para cuarto de subestación y cuarto de tableros. Incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable N°12 AWG LSHF Distancia promedio 4 metros. | Un | 4
4.10 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida eléctrica de suiche doble línea Genesis para cuarto de subestación. Incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable N°12 AWG LS.HF Distancia promedio 3metros. | Un | 1
4.11 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida eléctrica de Suiche sencillo línea genesis para cuarto de subestación y cuarto de tableros. Incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable N°12 AWG LS.HF Distancia promedio 3 metros. | Un | 3
4.12 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida eléctrica de Tomacorriente para rack de comunicaciones. incluye tubería EMT diámetro de 3/4", cable N°12 AWG LSHF. Distancia promedio 3 metros, demás distancia es alimentador. | Un | 2
4.13 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida eléctrica de Motor persiana puerta de acceso. incluye tubería EMT diámetro de1", Caja metálica 12x12x5 cm,cable N°8 AWG LSHF. Distancia promedio 3 metros, demás distancia es alimentador. | Un | 4
4.14 | Suministro, transporte e instalación de elementos para conexión de control puertas eléctricas. Incluye cable 4N°14. caja metálica 12x12x5, Tubo EMT de 3/4" Distancia promedio 3 metros, demás distancia es alimentador. No incluye dispositivos de control o de la puerta. | Un | 82
| SUBTOTAL ITEM N 4 |  |  |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
5.01 | Suministro e instalación de luminaria hermética con tubos LED 2x18W. Silvania. | Un | 4
5.02 | Suministro e instalación de luminaria de Emergencia LED 2x1,6W. Silvania o similar. | Un | 38
5.03 | Suministro e instalación de aviso Salida de Emergencia LED. Silvania o similar. | Un | 6
5.04 | Suministro e instalación de Luminaria LED HIGH-BAY DXPRO 200W. 24.000 Lúmenes. | Un | 57
5.05 | Suministro e instalación de Proyector LED 200W. Sylveo Zona patio exterior. | Un | 12
5.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga. Incluye bombillo LED de 15W. | Un | 6
5.07 | Suministro e instalación de Soporte para sujeción vertical de luminaria High Bay de 200W. Fabricación especial. Incluye tubo IMC de 3/4" Base para fijación a estructura de la cubierta y argolla de sujeción inferior para gancho de la luminaria. | Un | 68
| SUBTOTAL ITEM N 5 |  |  |  | 0
6 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
6.01 | Suministro, transporte e instalación de Punta tipo Franklin compacta de aluminio de 1,2m. Incluye base. | Un | 16
6.02 | Suministro, transporte e instalación de Punta tipo Franklin compacta de aluminio de 1,8m. Incluye base. | Un | 3
6.03 | Suministro, transporte e instalación de Alambrón en aluminio 8 mm (instalado sobre cubierta). | Ml | 420
6.04 | Suministro, transporte e instalación de cable aluminio acsr para colas de equipotencializacion estructura. | Ml | 30
6.05 | Suministro, transporte e instalación de Soporte plástico OBO o similar para alambrón en aluminio 8 mm con masilla pegamento Sikaflex 11 FC Sika o similar. | UN | 420
6.06 | Suministro, transporte e instalación de Cable 1/0 cu - AWG THHN (Bajantes) | Ml | 104
6.07 | Suministro, transporte e instalación de Cable 1/0 cu - AWG desnudo (mallas) | Ml | 78
6.08 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro 1" Bajante por muro o columna sobrepuesta. Incluye curva, unión, boquilla, grapa doble ala tubo apretado y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Ml | 54
6.09 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1" Bajante por muro o columna embebida. Incluye pega pvc más limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Ml | 64
6.10 | Suministro, transporte e instalación de Conector de compresión bimetálico en C de cable 1/0 a cable 1/0 - AWG | Un | 8
6.11 | Suministro, transporte e instalación de Conector OB1010 aluminio. | Un | 18
6.12 | Suministro, transporte e instalación de Varilla Copperweld de ø 5/8" * 2.4 mts | Un | 12
6.13 | Suministro, transporte y colocación de soldadura por reacción exotérmica de 115gr, incluye carga, desgaste de molde, pinzas de sujeción del molde y del cable, chispero y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 12
6.14 | Suministro, transporte e instalación de Borna tipo pala de compresión bimetálica Para equipotencializar según diseño. | Un | 18
6.15 | Suministro, transporte y colocación Caja de inspección herraje (marco y tapa) de 30 * 30 No incluye obra civil. | Un | 4
6.16 | Medición resistencia de puesta a tierra malla de apantallamiento con informe. | Un | 1
| SUBTOTAL ITEM N 6 |  |  |  | 0
7 | COMUNICACIONES
7.01 | Suministro, transporte e instalación de Rack de comunicaciones para instalar en muro Alto60xAncho60xFondo50cm. Incluye ventiladores y multitoma con 3 tomas dobles color naranja. | Un | 2
7.02 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida para punto de datos doble CAT 6A para descolgar en stands y conexión de Acces point. Se deja ubicado en estructura superior. Incluye caja, Face plate y Jack doble. | Un | 32
7.03 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida para punto de datos doble CAT 6A en columnas. Incluye caja, Face plate doble y Jacks. | Un | 13
7.04 | Suministro, transporte y colocación de caja final de fibra óptica. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación | Un | 1
7.05 | Suministro, transporte e instalación de Acces Point :Ubiquiti Unifi enterprise WIFI system. Unifi access points feature the latest in wifi 802.11n mimo technology — capable of 450 mbps speeds with ranges up to 500 ft. Soporta distancia de hasta 120 metros en espacio abierto. | Un | 6
7.06 | Certificación de hilo de fibra óptica multimodo | Un | 4
7.07 | Certificación de puntos de red CAT 6A, con pentaescaner. Incluye informe del equipo certificador | Un | 58
7.08 | Suministro, transporte e instalación de Patch Panel de 24 Puertos AMP CAT 6A. | Un | 4
7.09 | Suministro, transporte e instalación de Suiche de datos Capa 3 de 24 Puertos con dos puerto de fibra. Administrable | Un | 4
7.10 | Suministro transporte e instalación de Mini Gbic Transceiber de fibra. | Un | 3
7.11 | Suministro transporte e instalación de Patch Cord de Fibra Óptica multimodo OM4 LC-LC 3 pies, incluye marcaciones. | Un | 3
7.12 | Suministro transporte e instalación de conector LC de fibra Óptica | Un | 3
7.13 | Suministro transporte e instalación de bandeja para 6 fibras Óptica | Un | 1
7.14 | Conectorizado de conector LC de fibra de vidrio en resina para conexionado de fibra óptica. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación | Un | 6
7.15 | Suministro transporte e instalación de Tubería EMT 1" para derivación desde bandeja portacables a punto de datos. | Ml | 870
7.16 | Suministro transporte e instalación de Tubería EMT 3/4" para derivación desde bandeja portacables a punto de datos. | Ml | 190
7.17 | Suministro transporte e instalación de Fibra óptica de 3 pares OM4 Multimodo. Conexión entre Racks y tablero de comunicaciones principal (Amanda). | Ml | 290
7.18 | Suministro transporte e instalación de cable UTP Cat 6A LSZH Amp o similar. | Ml | 3280
7.19 | Suministro transporte e instalación de UPS Interactiva de 1,5KVA | Un | 2
7.20 | Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica 12x12x5 cm para comunicaciones. Incluye sistema de sujeción en muro y descolgada. Para salidas de Datos | Ml | 140
7.21 | Suministro transporte e instalación de Caja metálica 12x12 cm tapa lisa para paso en trayectos de tuberías. | Un | 24
| SUBTOTAL ITEM N 7 |  |  |  | 0
8 | SISTEMA DE EMERGENCIA (pendiente ubicación final por aprobación.)
8.01 | Planta eléctrica de emergencia con motor Diésel. Stand By 420KW /525KVA en Prime 380KW /475KVA. 220V/127V. incluye cabina de insonorización y protección general de 1600A. Incluye Tanque de combustible para 8 horas. | Un | 1
| SUBTOTAL ITEM N 8 |  |  |  | 0
9 | CERTIFICACIÓN
9.01 | Certificación RETIE para cable en media tensión y subestación. | Un | 1
9.02 | Certificación RETIE para uso final de redes internas en recinto con alta concentración de personas. Solo área reformada. | Un | 1
9.03 | Certificación RETILAP para sistema de iluminación | Un | 1
| SUBTOTAL ITEM N 9 |  |  |  | 0

## Gas
Nota importante: Las actividades y cantidades de obra presentadas en esta hoja de calculo son meramente ilustrativas, para sumnistrar un guía a los proponentes para la presentación de la propuesta técnica y económica, por lo tanto no comprometen a Plaza Mayor con actividades o cantidades de obra determinadas. Cada proponente deberá hacer un estudio de las actividades necesarias para ejecutar las obras, determinar sus propias cantidades de obra y su propio cronograma, para entregar a Plaza Mayor una propuesta con un precio global, sin reajuste, que permita hacer un contrato llave a mano.
Obra Pabellon Amarillo
Cordial saludo, con respecto a su amable invitacion procedemos a cotizar las redes de gas
del Proyecto Pabellon Amarillo
PUNTO CERO
TUBERIA POLIETILENO 63mm | U.M. | CANT | V-UNITARIO | V-TOTAL
PE 32 | m | 4.2013
PE 63 | m | 9.7636
Tapon PE 32mm | un | 1
Polivalvula 32mm | un | 1
TEE 32mm | un | 1
Cinta Señalización | m | 13.9649
M de O Tubería | m | 13.9649
Mojon | un | 1.1637
Caja registro polivalvula | un | 1
Hermeticidad Red Esterna | un | 1
Actualizacion post construccion coordenadas geodesicas red externa | un | 1
Termofusion | un | 1
0
REGULADOR PRIMERA ETAPA | U.M. | CANT | V-UNITARIO | V-TOTAL
Gabinete 1,20 x,1,20 x 40 | un | 1
Regulador 100 m3/h Ps=350 mbar | un | 1
Válvula 2" gas | un | 1
Universal M-M 2" | un | 1
Reducción tuerca 2 x 1" | un | 1
Niple 2" x 5 cm | un | 1
Tee galv. 2" | un | 1
Reducción tuerca 2" x 1" | un | 1
Niple 2" x 5 cm | un | 1
Válvula 1 1/2" gas mariposa | un | 1
Reducción Tuerca 1/2" x 1/4" | un | 1
Manómetro (0 - 30) psi carátula 1,1/2" | un | 1
Tapón M galv. 1/2" | un | 1
M de O | un | 1
0
CENTRO DE MEDICION | U.M. | CANT | V-UNITARIO | V-TOTAL
Codo galv. 1 1/2" | un | 2
Tee galv. 1 1/2" | un | 1
Niple 1 1/2" x 26 cm | un | 1
Niple 1 1/2" x 20 cm | un | 1
Válvula M-M26 1 1/2" | un | 1
Universal MM 1 1/2" | un | 1
Válvula 1 1/2" gas mariposa | un | 1
Regulador segunda etapa H-M26 | un | 1
Medidor G40 | un | 1
M de O | un | 1
0
RED INTERNA | U.M. | CANT | CANT TOTAL | V-UNITARIO | V-TOTAL
Tipo de Salidas |  | 1
Cant Salidas |  | 10
Tuberia AC 1 1/4" | Tubo | 6.6883 | 66.8825
Codo AC 1 1/4" | un | 4.4 | 44
Tee sencilla AC 1 1/4" | un | 1.1 | 11
Tapon Hg. 1 1/4" | un | 4 | 40
Valvula 1 1/4" gas | un | 1 | 10
Sellante | un | 0.1 | 1
Pintura | gal | 0.1 | 1
M de O | ml | 40.1295 | 401.295
Legalizacion Apartamentos | un | 1 | 10
Primera Hermeticidad apartamentos | un | 1 | 10
Segunda Hermeticidad (30% Instalaciones, varia según EPM) | un | 0.3 | 3
0

## Ventilación
CLIMATIZACION PABELLON AMARILLO PLAZA MAYOR
ITEM | PRECIOS Y CANTIDADES
Actualizacion Carga Calórica
| DESCRIPCIÓN | CANT | UN | P. UNITARIO | P. TOTAL
1 | CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SEGÚN NUMERAL 5.1 DE ESPECIFICACIONES
| Conductos en lamina galvanizada sin pintura sección rectangular calibre 20. Incluye acople a evaporativos, Acople a rejillas de suministro y transición a evaporativos. | 4080 | Kg |  | 0
2 | REJILLAS DE SUMINISTRO ALETA FIJA CON DAMPER DE ACUERDO CON EL NUMERAL 5.2 DE ESPECIFICACIONES
| Rejillas de suministro 40" x 22" con damper piñón | 20 | UN |  | 0
3 | ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS SEGÚN NUMERAL 5.3 DE ESPECIFICACIONES
| ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS #100 a # 115. Conexión 208-230 Voltios/60 HZ/ 3 Fases. Caudal 11200 CFM@0.6" C.A | 10 | UN |  | 0
| Bases Metalicas para soportar evaporativos en Cubierta. Ver Foto de referencia | 10 | UN |  | 0
4 | IZAJE DE EQUIPOS EVAPORATIVOS A CUBIERTA (NIVEL 12.0 DE NPA) | 10 | UN |  | 0
5 | EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE POR FOTOCATALISIS DE ACUERDO CON NUMERAL 6.0 DE LAS ESPECIFICACIONES
| E.T.A # 100 a E.T.A. # 110 (Para 10 equipos de acondicionamiento evaporativo de 11200 CFM cada uno) | 7 | UN |  | 0
| Toma de muestras de contaminantes antes y despues de encendidos los sistemas de tratamiento de aire (Toma de minimo 5 muestras en diferentes puntos del pabellón) | 1 | GLB |  | 0
6 | BALANCEAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE Y NIVELES DE RUIDO DE ACUERDO CON EL NUMERAL 7.0 DE ESPECIFICACIONES | 1 | GLB |  | 0
7 | VENTILADORES DE ALTO FLUJO DE AIRE Y BAJA VELOCIDAD SEGÚN NUMERAL 8.0 DE ESPECIFICACIONES
| Ventiladores de alto caudal y baja velocidad. Diametro 14 FT. 208-230V / 3 Fases. | 4 | UN |  | 0
8 | TUBERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA DE REPOSICIÓN PARA ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS SEGÚN NUMERAL 9.0 DE ESPECIFICACIONES
| Tuberia PVC RDE21 diametro 1/2" Aislada | 40 | ML |  | 0
| Codos PVC RDE21 diametro 1/2" aislados | 80 | UN |  | 0
9 | ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA INSTALACION DE CONDUCTOS Y ELEMENTOS AL INTERIOR DEL PABELLÓN | 1 | GLB |  | 0
10 | IDENTIFICACION DE EQUIPOS DE ACUERDO CON EL NUMERAL 10.0 DE ESPECIFICACIONES | 1 | GLB |  | 0
11 | SUPERVISION, INGENIERIA, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, ANDAMIOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL | 1 | GLB |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE TRES MESES (Para garantizar buenas condiciones de operación de los equipos instalados) | 3 | MESES |  | 0
=========
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| IVA PLENO | 19% |  |  | 0
=========
| TOTAL |  |  |  | 0