## 02_FORMULARIO_PRECIOS
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.
INVITACIÓN PÚBLICA N°7
RENOVACIÓN FÍSICA DE LA ZONA DE COMIDAS DE EXPOSICIONES DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.
ANEXO 06 FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.
ÍTEM | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VAL/UNIT | VLA/TOTAL
1.0 | CERRAMIENTOS Y PRELIMINARES
1.1 | SUMINISTRO, fabricación, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de CERRAMIENTO TEMPORAL de obra con soporte publicitario, con altura de 4,50 metros, conformado por estructura metálica autoportante o anclada, sistema de rigidización, lona tipo mesh o similar impresa y sistema de tensado, incluyendo cimentación o anclajes y lo necesario para su correcta ejecución. NOTA: permanencia durante toda la ejecución de obra según cronograma aprobado. | M | 70
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Plastico negro para protección de pisos. | M2 | 500
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de carton corrugado | M2 | 500
1.4 | DESCAPOTE, LIMPIEZA Y RETIRO de capa vegetal en área destinada a piso adoquín. Incluye remoción manual o mecánica, nivelación del terreno, recolección y transporte del material sobrante hasta sitio de disposición autorizado. El área quedará lista para recibir subbase granular compactada según ítem 3.2. | M2 | 300
1.5 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE existente sobre fachada de locales. Incluye transporte interno, recuperación de materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier acabado; cargue y botada en escombrera oficial autorizada con soporte documental | M2 | 331.1
1.6 | RETIRO DE MESAS — ACTA DE INVENTARIO OBLIGATORIA: El contratista elaborará acta de inventario firmada con el supervisor antes del inicio de la actividad. Incluye cargue, transporte y entrega en bodega indicada por la supervisión. No incluye disposición en botadero. | UND | 74
1.7 | RETIRO DE SILLAS — ACTA DE INVENTARIO OBLIGATORIA (ver condición ítem 1.6). Incluye cargue, transporte y entrega en bodega indicada por la supervisión. | UND | 180
1.8 | RETIRO DE BOTES DE BASURA. Incluye acta de inventario, cargue, transporte y entrega en bodega indicada. | UND | 10
1.9 | DEMOLICIÓN DE JARDINERA existente. Incluye cargue, transporte y disposición en escombrera autorizada con soporte documental. | M2 | 30
1.10 | DESMONTE DE ALERO EN VOLADIZO. Incluye andamios, herramientas, cargue y disposición en escombrera autorizada (ver planos). | GLB | 1
1.11 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO existente. Incluye transporte interno, recuperación de materiales aprovechables, cargue y disposición en escombrera oficial. | M2 | 65
1.12 | RETIRO Y DESMONTE de carteles y avisos luminosos o no luminosos en frentes de locales. Incluye desconexión eléctrica certificada por electricista con matrícula CONTE, desmontaje controlado, retiro de anclajes, resane y sellado. Disposición en escombrera autorizada o bodega según indicación supervisión. | UND | 9
1.13 | RETIRO Y DESMONTE de persianas metálicas enrollables o plegables existentes. Incluye desmontaje de guías, ejes, motores (si los tiene), reparaciones menores en paramentos (resane/sellado), cargue y transporte a bodega o escombrera. | M2 | 100
2.0 | MANTENIMIENTO
2.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO de piso en concreto pulido existente. Incluye limpieza profunda; corte de secciones deterioradas con disco diamantado y retiro de las mismas; reconstrucción de las áreas retiradas con concreto de resane o mortero epóxico de alta resistencia (f'c≥21 MPa o equivalente), nivelado a ras del piso existente; sellado de juntas con sellante poliuretano o epóxico. Pulido mecánico progresivo con discos diamantados (secuencia de grano según diagnóstico, acabado final semibrillante a brillante, según definición de la supervisión) en sistema húmedo o seco con extracción de polvo. Aplicación de densificador de litio o sellador endurecedor superficial compatible con el acabado existente. Comprende protección de elementos, mobiliario y superficies adyacentes; recolección, transporte y disposición de residuos y lechada en sitio autorizado; suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, y elementos de protección personal necesarios para su correcta ejecución, bajo un esquema a todo costo. Garantía mínima de 6 meses sobre el acabado, brillo y adherencia del sellador aplicado. | M2 | 700
2.2 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de cerchas metálicas. Incluye retiro de polvo, hollín y óxidos; lavado a presión; convertidor de óxido; dos manos de pintura anticorrosiva de alto desempeño. Limpieza de canales y bajantes, verificación de fijaciones y reposición de tornillos oxidados, herramientas, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | GLB | 1
2.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN de red de tubería de aguas lluvias en cubierta. Incluye inspección, limpieza interna, resellado de empalmes con sellante poliuretano o epóxico, reposición parcial de tramos PVC sanitario en mal estado, prueba de flujo y hermeticidad. | GLB | 1
2.4 | MANTENIMIENTO INTEGRAL de cubierta metálica. Incluye limpieza, retiro de residuos/óxido, revisión de uniones y tornillería, reposición de fijaciones, destape de canaletas, aplicación de convertidor de óxido, sellado de juntas con poliuretano y repinte con pintura acrílica o epóxica impermeable. | M2 | 950
2.5 | DESMONTE DE LUMINARIAS existentes para reposición. Incluye herramientas, transporte interno y almacenamiento de materiales aprovechables. | UND | 70
3.0 | OBRA CIVIL
3.1 | Suministro y colocación de ADOQUÍN 10 x 20 x 6. Color amarillo. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama en arena de asiento de 5cm de espesor, sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | M2 | 300
3.2 | SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR e=15 cm bajo adoquín y pisos nuevos. Incluye suministro de material granular tipo SBG según INVIAS, extensión, nivelación y compactación al 95% Proctor Modificado. Se paga por separado del adoquín. | M2 | 340
3.3 | Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 10×20×6 cm, colores según NTC 4774 y Decreto 1538/2005 (amarillo para alerta, contraste LRV ≥0.3). Franja de alerta: ancho 0.60 m; franja guía: ancho 0.40 m. Incluye cama en arena de asiento 5 cm, sello en arena de revoque, cortes a máquina, resellado 2 veces. Cumplir NTC 2017 y NTC 4774. | M2 | 40
3.4 | REPOSICIÓN de piso en concreto pulido a todo costo. Incluye demolición y retiro del piso anterior, preparación y compactación de subbase, suministro y colocación de concreto f'c=3.000 psi (21 MPa) e=10 cm, armado con malla electrosoldada 6×6–10/10, nivelación, pulido mecánico hasta acabado liso brillante, juntas de dilatación, curado con sellador endurecedor, limpieza y disposición de demolidos en escombrera autorizada. | M2 | 200
3.5 | CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL de jardinera en bloque de concreto de 10 cm de espesor, con refuerzo horizontal en varilla corrugada Ø 3/8” cada 40 cm y refuerzo vertical en varilla Ø 3/8” cada 60 cm, relleno con mortero de pega 1:4 (cemento:arena). Incluye fundación de amarre en concreto simple f’c=210 kg/cm² de 10 × 20 cm, nivelación, plomo y acabado exterior igual al existente.Incluye todo el material y herramienta requerido para la correcta ejecución de la actividad. | M2 | 15
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA intumesente con resistencia al fuego por 60 minutos (Ver Diseños) sobre toda la estructura metálica existente (cerchas, vigas secundarias, columnas y perfiles de soporte), bajo sistema anticorrosivo de acabado final. Incluye limpieza mecánica y manual de la superficie mediante cepillado, lijado y/o lavado a presión hasta grado de preparación; eliminación total de óxido, pintura deteriorada y material suelto; aplicación de convertidor de óxido en puntos afectados; una (1) mano de imprimante anticorrosivo epóxico rico en zinc; y dos (2) manos de pintura de acabado de alto desempeño y resistente al fuego, color a definir por la supervisión, con resistencia a intemperie y rayos UV. Comprende andamios, protección de áreas y elementos adyacentes, materiales, mano de obra, equipos de aplicación (rodillo, brocha o pistola según elemento), elementos de protección personal, verificación de espesores de película seca (DFT) según ficha técnica del fabricante, y limpieza final del área. Garantía mínima de 1 año contra desprendimiento, oxidación y decoloración del sistema aplicado, bajo un esquema a todo costo. | GLB | 1
3.7 | Suministro e instalación de PERSIANAS METÁLICAS enrollables nuevas para frentes de locales, fabricadas en lámina galvanizada calibre 20 o 22, con guías laterales en perfil “U” galvanizado y eje tubular de acero. Incluye pintura electrostática color a definir, accesorios, topes, cerradura, sistema de enrollado manual o motorizado (según especificación), anclajes, nivelación y limpieza final. Comprende materiales, mano de obra, herramientas, ensamble, pruebas de funcionamiento y protección de superficies adyacentes. Así como todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 100
3.8 | Suministro e instalación de PANEL TERMOACÚSTICO descolgado en cielo, panel renovable fabricado 100% en viruta de madera y cemento transparente con propiedades termoacústicas y resistentes al fuego.(600×1200×25 mm) en cuatro tonos (VER DISEÑOS ), incluye estructura metálica suspendida con perfiles 50×50 mm y guayas galvanizadas, así como todos los elementos de fijación requeridos para su correcto anclaje. Incluye replanteo, nivelación, fijación de luminarias, limpieza final y todos los elementos, herramientas y accesorios para su correcta instalación y ejecución. | M2 | 400
3.9 | Suministro e instalación de revestimiento en PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO color 108 Graphite Grey RAL 7024 – Graphite Grey o equivalente, con espesor mínimo de 4 mm y núcleo mineral no combustible. Incluye estructura de soporte fijaciones mecánicas ocultas, anclajes a la estructura existente, y sellos perimetrales. (Ver diseños estructurales y protocolo de soldadura) Comprende corte, modulación, perforación, doblado, alineación, nivelación, sellado, limpieza y protección final, así como suministro de todos los materiales, tornillería en acero inoxidable, selladores, herrajes, pintura, mano de obra, herramientas, equipos y elementos de seguridad industrial necesarios para la correcta ejecución. Notas técnicas: (1) Instalación conforme a planos y detalles arquitectónicos aprobados. (2) Subestructura y fijaciones dimensionadas para cargas de viento según NSR-10. (3) Juntas selladas con silicona estructural compatible con ACM. (4) Ver protocolo de pintura . (5) Verificar geometría y tolerancias en obra antes del montaje. | M2 | 200
3.10 | Suministro e instalación de CORTASOL TIPO CUADROBRISE de aluminio extruido o acero galvanizado, sección 4×10 cm, acabado en pintura electrostática color RAL 7024, instalado en orientación horizontal. Incluye subestructura metálica de soporte (perfiles tubulares o angulares galvanizados), anclajes mecánicos o químicos a la estructura existente, fijaciones ocultas en acero inoxidable, nivelación, alineación, y disposición de separadores según modulación de diseño (1.48 m entre ejes o según planos). Comprende materiales, fabricación, transporte, montaje, pintura, herrajes, herramientas, equipos, mano de obra calificada y elementos de seguridad industrial, así como limpieza final del área y retiro de residuos. | M2 | 150
3.11 | Suministro e instalación de REVESTIMIENTO ALISTONADO TIPO MADERA EN PVC de alta resistencia, acabado decorativo tipo madera natural, incluye estructura metálica galvanizada o perfilería de aluminio. Incluye anclajes, fijaciones ocultas, cortes, nivelación, alineación y sellos perimetrales con silicona neutra. Comprende suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, limpieza final y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución, así como revisión previa de niveles y modulación del paño. Notas técnicas: (1) Revestimiento con resistencia mínima UV clase exterior. (2) Subestructura anclada mecánicamente al soporte existente con tornillería en acero inoxidable. (3) Juntas verticales y horizontales alineadas conforme a planos arquitectónicos. (4) Descontar vanos mayores a 0.5 m² en cómputo de cantidades. (5) Tolerancia de planeidad ±2 mm en superficie terminada. | m2 | 80
3.12 | Suministro e instalación de CENEFA DECORATIVA EN FÓRMICA NEGRA de 0.70 m de alto, instalada sobre tablero MDF o aglomerado de alta densidad de 15 mm de espesor, con estructura de soporte oculta en perfil metálico galvanizado. Incluye cortes, nivelación, ajuste a muros y remates laterales, así como sellado de juntas con silicona neutra negra y limpieza final. Comprende suministro de materiales, adhesivos, fijaciones, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución. Notas técnicas: (1) La fórmica será de alta presión (HPL) con resistencia a rayado y humedad. (2) La subestructura metálica se anclará con tornillería en acero inoxidable. (3) Las uniones deberán quedar invisibles en la vista frontal. (4) La superficie terminada no debe presentar desniveles mayores a ±2 mm. | M2 | 50
3.13 | Suministro e instalación de AVISO LUMINOSO INDIVIDUAL en letra extruida 3D, fabricado en acrílico o PVC de alta densidad color blanco, retroiluminación interna LED de bajo consumo distribuida uniformemente para lograr efecto de iluminación frontal homogéneo (tipo 'front-lit'), fuente de poder incluida y cableado oculto dentro del cuerpo de la letra. Altura máxima de letras 0.60 m, saliente entre 8 y 12 cm respecto a la cenefa. Incluye estructura de soporte metálica según diseño, fijaciones, alineación horizontal, conexiones eléctricas, pruebas de iluminación y limpieza final. Comprende materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, protección de áreas, pruebas y garantía de funcionamiento, bajo un esquema de ejecución a todo costo. Notas técnicas: (1) Sistema LED 12V DC o 24V DC con IP65 para uso interior. (2) Cables canalizados por ducto o bandeja según planos eléctricos. (3) Cada aviso incluye fuente independiente y punto de conexión. (4) Un (1) aviso por local, altura uniforme entre locales. | UND | 9
3.14 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | M2 | 331.1
3.15 | Suministro e instalación de ENCHAPE EXTERIOR EN PISOS Incluye suministro, transporte y colocación del enchape exterior en pisos; ejecución de mortero de nivelación y/o regularización de la superficie de soporte; remates, guardaescobas, adhesivos, boquillas y demás materiales, herramientas, equipos y accesorios necesarios para su correcta instalación y acabado. | M2 | 60
3.16 | Colocación de ENCHAPE EXTERIOR EN PAREDES Incluye suministro y transporte de los materiales, remates, medido en proyección horizontal, guarda escobas y todos materiales, herramientas y aacesorios para su correcta ejecución | M2 | 331.1
4.0 | MOBILIARIO Y CARPINTERÍA
4.1 | Suministro de MACETA RECTANGULAR EN CONCRETO 1.50M Maceta rectangular baja, para vegetación alta y mediana de interior. Material: Concreto Dimensiones: 1,50m x 0,30m x 0,45m (Largo x ancho x Alto) Color: Concreto gris oscuro VER: FICHA DE MOBILIARIO 1.1 | UND | 12
4.2 | Suministro de MACETA CILINDRICA EN CONCRETO 70cm Maceta cilindrica conica para arbol mediano de interior. Instalación: simplemente apoyada o con anclaje mediante fundación Material: Concreto Dimensiones: 0,70m x 0,75m aprox.(Diámetro x Alto) Color: Concreto gris oscuro VER: FICHA DE MOBILIARIO 1.2 | UND | 4
4.3 | Suministro de MESA CIRCULAR DIAMETRO 80CM Mesa circular en concreto pigmentado -Diametro exterior 80cm, altura 74cm. -Pata central con base disco en concreto. -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 2.1 | UND | 52
4.4 | Suministro de MESA ALTA CIRCULAR COCTELERA DIAMETRO 60CM -Mesa circular alta en concreto pigmentado -Diametro exterior 60cm, altura 95cm. -Pata central con base disco en concreto. -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 2.2 | UND | 8
4.5 | Suministro de MESA ALTA TIPO BARRA Mesa en concreto pigmentado de 1.50m x 0.60m x 74cm. (largo x ancho x altura) -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 3.1 | UND | 16
4.6 | Suministro de MESA EXTERIOR TIPO PIC-NIC Mesa en concreto pigmentado de 1.50m x 0.60m x 74cm. (largo x ancho x altura) -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 3.2 | UND | 25
4.7 | Suministro de BANCA EN CONCRETO RECTANGULAR DE 1.50 banca Autoportante. Simplemente puesta. Material: Concreto Dimensiones: 1.50m x 0,45m x 0,30m (Ancho x Alto x Profundidad) Color: Concreto gris. -superficie NO porosa -indice de absorción inferior al 9% -uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER FICHA DE MOBILIARIO: 4.1 | UND | 52
4.8 | Suministro de BUTACO EN CONCRETO Butaco Autoportante. Simplemente puesto. (se puede revisar la posibilidad de anclaje) Material: Concreto pigmentado Dimensiones:0.32m x 0,75m (Ancho x Alto) -superficie NO porosa -indice de absorción inferior al 9% -uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER FICHA DE MOBILIARIO: 4.2 | UND | 64
4.9 | Suministro de PUFF EN CONCRETO Puff Autoportante. Simplemente puesto. Material: Concreto pigmentado Dimensiones:0.32m x 0,45m (Ancho x Alto) -superficie NO porosa -indice de absorción inferior al 9% -uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER FICHA DE MOBILIARIO: 4.3 | UND | 104
4.10 | Suministro de BASURERA EN CONCRETO Basureras en concreto (3 por cada punto ecologico, residuos NO aprovechables, aprovechables reciclables y organicos). Instalación:Simplemente puesta. Material: Concreto Dimensiones: 0.45m x 0,45m x 0,92m (Largo x ancho x Alto) Color: Concreto gris oscuro VER FICHA DE MOBILIARIO: 5.1 | UND | 15
4.11 | Suministro de PUNTO ECÓLOGICO en fórmica de alta presión (HPL) de 0.9 mm de espesor, estructura interna en MDF RH de 15 mm, con mesón superior, puertas abatibles o corredizas, división interna para clasificación de residuos (orgánicos, reciclables y no aprovechables) y rotulación grabada o en vinilo adhesivo según diseño institucional. Incluye herrajes metálicos, bisagras tipo cazoleta, tiradores, topes, niveladores, pintura o canto PVC de protección y acabados interiores en melamina blanca. Comprende suministro de materiales, fabricación en taller, transporte, instalación en sitio, nivelación, limpieza final y todos los insumos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Notas técnicas: (1) Estructura en MDF RH con tratamiento antihumedad. (2) Fórmica color según especificación arquitectónica. (3) Medidas aproximadas 1.20×0.60×1.00 m (ajustables en obra). (4) Ensambles ocultos y uniones selladas. (5) (Ver diseños) | UND | 1
4.12 | Instalación de MACETA RECTANGULAR EN CONCRETO 1.50M Maceta rectangular baja, para vegetación alta y mediana de interior. Material: Concreto Dimensiones: 1,50m x 0,30m x 0,45m (Largo x ancho x Alto) Color: Concreto gris oscuro VER: FICHA DE MOBILIARIO 1.1 | UND | 12
4.13 | Instalación MACETA CILINDRICA EN CONCRETO 70cm Maceta cilindrica conica para arbol mediano de interior. Instalación: simplemente apoyada o con anclaje mediante fundación Material: Concreto Dimensiones: 0,70m x 0,75m aprox.(Diámetro x Alto) Color: Concreto gris oscuro VER: FICHA DE MOBILIARIO 1.2 | UND | 4
4.14 | Instalación de MESA CIRCULAR DIAMETRO 80CM Mesa circular en concreto pigmentado -Diametro exterior 80cm, altura 74cm. -Pata central con base disco en concreto. -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 2.1 | UND | 52
4.15 | Instalación de MESA ALTA CIRCULAR COCTELERA DIAMETRO 60CM -Mesa circular alta en concreto pigmentado -Diametro exterior 60cm, altura 95cm. -Pata central con base disco en concreto. -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 2.2 | UND | 8
4.16 | Instalación de MESA ALTA TIPO BARRA Mesa en concreto pigmentado de 1.50m x 0.60m x 74cm. (largo x ancho x altura) -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 3.1 | UND | 16
4.17 | Instalación de MESA EXTERIOR TIPO PIC-NIC Mesa en concreto pigmentado de 1.50m x 0.60m x 74cm. (largo x ancho x altura) -Superficie NO porosa -Indice de absorción inferior al 9% -Uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -Reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER: FICHA DE MOBILIARIO 3.2 | UND | 25
4.18 | Instalación de BANCA EN CONCRETO RECTANGULAR DE 1.50 banca Autoportante. Simplemente puesta. Material: Concreto Dimensiones: 1.50m x 0,45m x 0,30m (Ancho x Alto x Profundidad) Color: Concreto gris. -superficie NO porosa -indice de absorción inferior al 9% -uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER FICHA DE MOBILIARIO: 4.1 | UND | 52
4.19 | Instalación de BUTACO EN CONCRETO Butaco Autoportante. Simplemente puesto. (se puede revisar la posibilidad de anclaje) Material: Concreto pigmentado Dimensiones:0.32m x 0,75m (Ancho x Alto) -superficie NO porosa -indice de absorción inferior al 9% -uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER FICHA DE MOBILIARIO: 4.2 | UND | 64
4.20 | Instalación de PUFF EN CONCRETO Puff Autoportante. Simplemente puesto. Material: Concreto pigmentado Dimensiones:0.32m x 0,45m (Ancho x Alto) -superficie NO porosa -indice de absorción inferior al 9% -uso de aditivos para minimizar la absorcion y adherencia de agentes contaminantes -reforzado con fibras sinteticas para evitar la corrosión. VER FICHA DE MOBILIARIO: 4.3 | UND | 104
4.21 | Instalación de BASURERA EN CONCRETO Basureras en concreto (3 por cada punto ecologico, residuos NO aprovechables, aprovechables reciclables y organicos). Instalación:Simplemente puesta. Material: Concreto Dimensiones: 0.45m x 0,45m x 0,92m (Largo x ancho x Alto) Color: Concreto gris oscuro VER FICHA DE MOBILIARIO: 5.1 | UND | 15
4.22 | Instalación de PUNTO ECÓLOGICO en fórmica de alta presión (HPL) de 0.9 mm de espesor, estructura interna en MDF RH de 15 mm, con mesón superior, puertas abatibles o corredizas, división interna para clasificación de residuos (orgánicos, reciclables y no aprovechables) y rotulación grabada o en vinilo adhesivo según diseño institucional. Incluye herrajes metálicos, bisagras tipo cazoleta, tiradores, topes, niveladores, pintura o canto PVC de protección y acabados interiores en melamina blanca. Comprende suministro de materiales, fabricación en taller, transporte, instalación en sitio, nivelación, limpieza final y todos los insumos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Notas técnicas: (1) Estructura en MDF RH con tratamiento antihumedad. (2) Fórmica color según especificación arquitectónica. (3) Medidas aproximadas 1.20×0.60×1.00 m (ajustables en obra). (4) Ensambles ocultos y uniones selladas. (5) (Ver diseños) | UND | 1
5.0 | SISTEMAS ELECTROMECANICOS - VENTILACIÓN.
5.1 | Suministro e instalación de VENTILADORES DE TECHO TIPO industrial de alta eficiencia, con velocidad de salida de aire aproximada de 2 m/s, diámetro entre 1.5 y 2.0 m, motor monofásico o trifásico según diseño y bajo nivel de ruido. Incluye soporte estructural, cableado, control de velocidad, elementos de suspensión antivibratorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Se instalan estratégicamente en zonas de mayor ocupación o carga térmica para favorecer el confort térmico conforme a estándar ASHRAE 55. Comprende materiales, mano de obra, herramientas, equipos y elementos de seguridad industrial. | UND | 2
5.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de VENTILADOR CENTRÍFUGO TUBULAR EN LÍNEA con transmisión. Caudal: 10.200 CFM. Alimentación: 230V/60Hz/3F. Altura de montaje: según planos de cubierta (indicar en oferta). Equipo de izaje: responsabilidad del contratista; cotizar medio de izaje según altura real y acceso disponible en Plaza Mayor. Incluye:izaje y puesta en sitio elementos de sujeción, eliminadores de vibración, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento y operación. | UND | 1
5.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de VENTILADOR CENTRÍFUGO TUBULAR EN LÍNEA con transmisión. Caudal: 8.800 CFM. Alimentación: 230V/60Hz/3F. Altura de montaje: según planos de cubierta (indicar en oferta). Equipo de izaje: responsabilidad del contratista; cotizar medio de izaje según altura real y acceso disponible en Plaza Mayor. Incluye:izaje y puesta en sitio elementos de sujeción, eliminadores de vibración, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento y operación. | UND | 1
5.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de base para ventilador | UND | 2
5.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de precipitador de grasa para particulas presentes en el aire extraído. (ver Especificaiones tecnicas) | UND | 2
5.6 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de dámper circular motorizado Diametro 14" | UND | 8
5.7 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de dámper circular motorizado Diametro 13" | UND | 1
5.8 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Conductos de extracción circulares en lámina galvanizada en calibre 16. Incluye: Soporteria (tipo ménsula, cuelga, correa, o cualquier otro requerido), elementos de sujeción, anclajes, pega, cinta y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | KG | 2591
5.9 | Balanceamiento de sistemas de distribución de aire, ventilación y aire acondicionado. Incluye: barómetro o anemómetro, toma de medidas, supervisión e informe. | GLB | 1
6.0 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES SISTEMA DE VENTILACIÓN
6.1 | A1. Alimentador 3#10(F)+1#10(T) -HL-FL para Ventilador 1 y 2 | ML | 94
6.2 | A2. Alimentador 3#4(F)+1#6(N)+1#6(T) -HL-FL para CGD-1 | ML | 9
6.3 | Tubo IMC de 1-1/2" | ML | 9
6.4 | Coraza metalica de 3/4" | ML | 12
6.5 | Coraza metalica de 1" | ML | 10
6.6 | TABLERO CGD-1 (220V-100A) .Incluye: variadores, transporte, descargue y montaje. Según diagrama unifilar | UND | 1
6.7 | Ramal de circuito en cable HF FR LS CT 2#16(F+N)+1#16(T) " para sensor de presion | ML | 77
6.8 | Ramal de circuito en cable HF FR LS CT 2#12(F+N)+1#12(T) tuberia EMT de 3/4" para damper | ML | 108
6.9 | Salida para pilsador on-off montaje sobrepuesto en tuberia EMT de 3/4" con cale 2No14F+1No14T | ML | 9
7.0 | REDES ELETRICAS
7.1 | Ejecución de brecha para CANALIZACIÓN ELÉCTRICA en terreno natural, incluye trazo, excavación manual o mecánica de zanja con profundidad promedio de 30–40 cm y ancho de 15–20 cm, conformación y nivelación del fondo, colocación de cama de arena de 5 cm, suministro e instalación de tubería conduit PVC pesada o corrugada tipo ducto eléctrico con accesorios, colocación de cinta de señalización eléctrica, relleno con material seleccionado y compactación por capas. Comprende mano de obra, materiales, herramientas, equipos de excavación, compactación, protección de áreas, limpieza final y disposición del material sobrante, bajo un esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Profundidad mínima de la canalización: 30 cm desde superficie terminada. (2) Tubería de PVC pesado o HDPE corrugado, diámetro mínimo ¾”, según carga eléctrica. (3) Compactación de relleno ≥ 90% Proctor Modificado. (4) En cruces de vías peatonales o vehiculares, reforzar con tubo de alta resistencia. (5) Verificar pendientes hacia registros o cajas de paso. | ML | 80
7.2 | Suministro transporte e instalación de TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CTOS trifasico de REF TRP24T o similres, 3F, 1N, 1T. Incluye totalizador de 3x60, entradas a caja, breaker monofasicos de 1x20A, cintas, anillos de marcación. El tablero debe cumplir con RETIE. Incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijaciòn (Perno expansivo) y marcaciòn con placa en acrìlico | UND | 1
7.3 | Suministro e instalación de TUBERÍA METALICA IMC 1" (Intermediate Metal Conduit) galvanizada, para canalización eléctrica embebida, vista o suspendida. Incluye curvas, coples, uniones, terminales, abrazaderas, soportes, tornillería, accesorios y pintura de protección, así como alineación, nivelación, fijación y conexión a cajas de paso o tableros eléctricos. Comprende suministro de materiales, corte, roscado, doblado, instalación, pruebas de continuidad, limpieza y todos los elementos, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta ejecución, bajo un esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Diámetro nominal de la tubería según calibre de conductores (mínimo ¾”). (2) Todas las uniones deberán ser roscadas y selladas. (3) La instalación deberá cumplir con normas RETIE, NTC 2050 y UL 1242. (4) La tubería visible deberá ser pintada o galvanizada según ubicación. (5) Mantener radios de curvatura mínimos y fijaciones cada 1.50 m. | ML | 300
7.4 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC 1" eléctrica tipo conduit, para canalizaciones empotradas o subterráneas, incluye curvas, coples, uniones, abrazaderas, cajas de paso, sellos herméticos y accesorios de conexión. Instalada sobre cama de arena de 5 cm (en canalizaciones enterradas) o anclada con abrazaderas metálicas (en muros o losas), según planos. Comprende suministro, corte, pegado, sellado, instalación, pruebas de continuidad, resane, limpieza y disposición de excedentes, bajo un esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Tubería tipo SCH-40 o equivalente, certificada RETIE. (2) Diámetro según calibre y número de conductores (mínimo ¾”). (3) En canalizaciones enterradas, profundidad mínima 30 cm y cinta de señalización eléctrica a 10 cm sobre el ducto. (4) Cumplir con normas RETIE y NTC 2050. (5) Sellar extremos para evitar ingreso de humedad o materiales. | ML | 120
7.5 | Suministro y construcción de CAJA DE INSPECCIÓN eléctrica de 30×30×30 cm, fabricada en concreto simple f’c = 3.000 psi (21 MPa) con refuerzo en malla electrosoldada 6×6–10/10, fondo con cama de arena de 5 cm y tapas en concreto prefabricado o metálica galvanizada con orejas de izaje. Incluye ductos de entrada y salida, alineación, nivelación, sellado de juntas, limpieza y disposición de material sobrante. Comprende materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todos los insumos necesarios, bajo un esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Interior con recubrimiento impermeabilizante cementicio. (2) Bordes redondeados y esquinas reforzadas. (3) Ductos con sello epóxico. (4) Cumple RETIE y NTC 2050. | UND | 15
7.6 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante a flama calibre 12 AWG para circuitos de potencia e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. Color Negro | ML | 300
7.7 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante a flama calibre 12 AWG para circuitos de potencia e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. Color Blanco | ML | 300
7.8 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante a flama calibre 12 AWG para circuitos de potencia e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. Color Verde | ML | 300
7.9 | Suministro e instalación de conductor eléctrico color negro, calibre 12 AWG, en cobre electrolítico, aislamiento termoplástico tipo THWN-2 o LSZH (libre de halógeno, retardante a la flama, resistente a humedad y rayos UV), tensión nominal 600 V, para circuitos de iluminación exterior. Incluye conectores, terminales, cinta aislante, anillos de marcación, tendido dentro de tubería PVC o metálica, fijación, pruebas de continuidad y rotulación. Comprende suministro, instalación, conexión, materiales, mano de obra, herramientas, pruebas eléctricas y limpieza final, bajo esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Cumplir con RETIE, NTC 2050 y UL 83. (2) Temperatura máxima de operación: 90 °C. (3) Color negro para conductor de fase. (4) Instalar en canalización protegida o enterrada con cinta de advertencia. | ML | 300
7.10 | Suministro e instalación de conductor eléctrico color blanco, calibre 12 AWG, en cobre, aislamiento THWN-2 o LSZH libre de halógenos y retardante a la flama, apto para uso exterior, enterrado o en canalización expuesta a intemperie, tensión nominal 600 V. Incluye conectores, terminales, cinta aislante, anillos de marcación, fijación, pruebas de continuidad y rotulación. Comprende suministro, tendido, conexión y materiales necesarios, bajo esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Cumple RETIE, NTC 2050 y UL 83. (2) Temperatura máxima de operación 90 °C. (3) Color blanco para conductor neutro. (4) Instalación dentro de canalización hermética o subterránea. | ML | 300
7.11 | Suministro e instalación de conductor eléctrico color verde, calibre 12 AWG, en cobre, aislamiento THWN-2 o LSZH libre de halógenos y retardante a la flama, apto para uso exterior, enterrado o en canalización expuesta a intemperie, tensión nominal 600 V. Incluye conectores, terminales, cinta aislante, anillos de marcación, fijación, pruebas de continuidad y rotulación. Comprende suministro, tendido, conexión y materiales necesarios, bajo esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Cumple RETIE, NTC 2050 y UL 83. (2) Temperatura máxima de operación 90 °C. (3) Color blanco para conductor neutro. (4) Instalación dentro de canalización hermética o subterránea. | ML | 300
7.12 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable calibre 6 THHN (libre de halógeno, retardante a la flama, resistente a humedad y rayos UV), para alimentación de tablero. Incluye conectores, terminales, cinta aislante, anillos de marcación, fijaciones, pruebas de continuidad e identificación de circuito, Incluye totalizador . Incluye totalizador de 3x60 y conexión a barraje existente. todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 70
8.0 | ILUMINACIÓN
8.1 | Suministro e instalación de LUMINARIA TIPO BALA (downlight) de sobreponer con cuerpo en aluminio inyectado, acabado blanco, difusor en PC + aluminio. Características eléctricas y fotométricas: potencia 24W; tensión/frecuencia 100–277 VAC 50/60 Hz; corriente nominal 600 mA; factor de potencia ≥0.90; armónicos (THD) ≤20%; eficacia 120 (±10%) lm/W; flujo luminoso 2.880 lm (±10%); temperatura de color seleccionable 3000K/4000K/6000K mediante DIP switch; IRC Ra≥80; distribución de luz/óptica 60°; UGR <22 (bajo deslumbramiento); LED SMD 2835; sin protocolo de control (no regulable/dimerizable). Garantía limitada del fabricante: 5 años. Incluye fuente/driver, cableado, conectores, accesorios de fijación e instalación según diagrama de conexión del fabricante, pruebas de funcionamiento, y limpieza final del área. Comprende materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, protección de áreas adyacentes, pruebas eléctricas y fotométricas, y garantía de fabricante, bajo un esquema de ejecución a todo costo. | UND | 80
8.2 | Suministro e instalación de lámpara tipo calle LED de 30W a 40W, tipo poste, incluye poste metalico, altura de 3,50 con base de anclaje y pernos embebidos en cimentación de concreto f’c = 3.000 psi (21 MPa) de dimensiones mínimas 0.30×0.30×0.60 m.. Luminaria fabricada en aluminio inyectado con pintura electrostática, grado de protección IP66 e IK08, difusor en policarbonato óptico de alta transparencia, eficiencia lumínica ≥120 lm/W, temperatura de color 4000–5000K (blanco neutro) y vida útil ≥50.000 h. Incluye brazo o adaptador de montaje superior, accesorios de sujeción, alimentación eléctrica, conexión con cable THWN 12 AWG libre de halógenos, terminales, conectores, cinta aislante, puesta a tierra, pruebas de funcionamiento y limpieza final del área intervenida. Comprende suministro, instalación, herramientas, equipos, transporte, mano de obra calificada, pruebas eléctricas y garantía mínima de un (1) año, bajo un esquema a todo costo. Notas técnicas: (1) Luminaria certificada RETILAP y RETIE. (2) Cuerpo en aluminio fundido, sello siliconado y tornillería inoxidable. (3) Montaje a altura 3–5 m sobre el nivel del terreno. (4) Cumplir con normas NTC 2050 y IEC 60598. (5) Protección eléctrica contra sobretensiones ≥10 kV. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución. | UND | 10
8.3 | Suministro e instalación de reflector LED exterior de 50W, cuerpo en aluminio inyectado con pintura electrostática color gris o negro, difusor en vidrio templado o policarbonato óptico, con índice de protección IP66 e IK08, eficiencia luminosa ≥120 lm/W, temperatura de color 4000–5000K (blanco neutro) y vida útil mínima de 50.000 horas. Incluye brazo o soporte metálico de montaje, anclajes mecánicos o químicos, conductores eléctricos de cobre THWN calibre 12 AWG (colores negro, blanco y verde), conectores, cinta aislante, terminales, puesta a tierra, pruebas de continuidad e iluminación, rotulación e identificación de circuito. Comprende suministro, transporte, instalación, materiales, herramientas, equipos, mano de obra calificada, ensayos eléctricos, limpieza final y disposición de residuos | UND | 5
9.0 | CCTV
9.1 | Desmonte y reinstalación de cámaras tipo PTZ del CCTV interno de Plaza Mayor. Desmonte y montaje de brazo o soporte, accesorios y equipo. Incluye todos los elementos, herramientas y accesorios requeridos para su correcta ejecución y puesta en operación de los equipos. | UND | 1
9.2 | Desmonte y reinstalación de cámaras tipo Bala del CCTV interno de Plaza Mayor. Desmonte y montaje de brazo o soporte, accesorios y equipo. Incluye todos los elementos, herramientas y accesorios requeridos para su correcta ejecución y puesta en operación de los equipos. | UND | 4
SUBTOTAL COSTO DIRECTO.
% A
% U
VALOR TOTAL.