## Hoja1
ANEXO TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN PVC, RECONEXIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EXISTENTE Y GABINETES DE LA RED CONTRA INCENDIO DEL RECINTO DE EXPOSICIONES DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S. A
Equipo | Disponer de la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente contratación.
Personal | Mantener al frente personal calificado y certificados, con equipos necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos durante el plazo estipulado.
Calidad | El proponente seleccionado deberá hacer las reparaciones y asumir el total los costos que se deriven como consecuencia de daños ocasionados durante la ejecución de la obra o áreas donde se hagan las intervenciones.
Material | El proveedor será el responsable de suministrar ,instalar y ejecutar en general los trabajos con materiales nuevos y de primera calidad certificados por las entidades competentes en Colombia dando el cumplimiento a la norma NTC 1500 del código Colombiano de fontanería para cada uno de los elementos utilizados en la obra, así mismo el cumplimeto de la norma NFPA 14 para la instalación de los gabinetes de la red contra incendio.
Seguridad y salud en el trabajo | Aplicar la disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que realice la ejecución de los trabajos (SG-SST); así mismo garantizar la identificación y elementos de seguridad personal necesarios para la ejecución de la obra.
El proponente seleccionado deberá presentar Certificación de la ARL de los Protocolos de Bioseguridad y deberá, a su vez, atender al protocolo establecido por PLAZA MAYOR.
El proponente seleccionado deberá presentar Certificado de Aprobación del Protocolo de Bioseguridad en la plataforma de "Medellín me Cuida"
Garantías en materiales | • Medidores acueducto 1 año de garantía. • Tubería presión 2 años garantía. • Válvulas de corte 1 año de garantía. • Accesorios PVC 2 años de garantía. • Tubería al Carbono 1 año de garantía.
Nota 1 | El proponente elegido deberá asignar durante toda la ejecución del contrato un oficial de obra de tiempo completo, la cual es quien dirija los trabajos, resuelva y atienda todas las novedades y solicitudes que se presenten.
Nota 2 | El contratista debe contar con el personal idóneo para la ejecución de la obra que hacen parte del objeto del contrato.
Nota 3 | Todos los elementos de señalización , herramientas de obra o bienes que se requieran para la ejecución del contrato el proponente deberá suminístralos y la pérdida o daño de estos el contratista será el responsable.
Nota 4 | El contratista deberá al momento de presentar su oferta deberá tener en cuenta que Plaza Mayor realizará la retención del 5% por concepto de contribución especial al momento de realizar el pago.
Nota 5 | Finalizada la actividad el contratista debe dejar los espacios limpios, libre de cualquier suciedad y todos; en caso de generar escombros el proveedor será el responsable del retiro y la disposición final en los acopios permitidos por el municipio de Medellín.
Nota 6 | Todas las actividades objeto de esta contratación deben ceñirse alos planos que acompaña esta documentación.
Nota 7 | Este contrato será modalidad precio fijo unitario y el valor finalmente pagado, será el correspondiente al las cantidades de obra efectivamente ejecutadas. En La cotización se deberá discriminar el valor por concepto de AU, en caso de no presentarlo será causa de rechazo.
Nota 8 | Aplicar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en la obra y dotársele de uniformes y elementos de seguridad industrial necesarios para la realización de sus oficios.
Nota 9 | En caso de presentarse algún problema después de la entrega de la obra, el proveedor debe de presentarse en las instalaciones de Plaza Mayor en un tiempo máximo de 4 horas luego del llamado , si durante esta revisión se detecta que es necesario realizar una reparación o cambio de los elementos instalados, el proveedor debe garantizar la prestación del servicio de acueducto durante el tiempo que demore la reparación o el reemplazo de los elementos.
Nota 10 | Al momento de finalizar los trabajos, el proveedor debe entregar la planimetría actualizada del sistema hidráulico en formato físico y digital con modelación en BIM360.
Nota 11 | Al momento de finalizar los trabajos, el proveedor debe entregar la los certificados con cada unas de las purbas de presión hidrostática de cada una de las zonas intervenidas.
Nota 12 | Los precios a cotizar por los proponentes son con IVA INCLUIDO, y deben comprender los costos de del transporte, licencias, trámites, permisos, personal, logística y demás conceptos requeridos para el cumplimiento del objeto.
Nota 13 | Las cantidades indicadas en el siguiente anexo son aproximadas, por ende al momento de recibir la obra se realizaran las respectivas mediciones.
Construcción de red nueva de acueducto en PVC: Esta actividad debe incluir toda la instalación de la red de acueducto desde el centro de medición principal hasta cada una de las áreas del recinto de exposiciones, como también la instalación de derivaciones internas en cada pabellón en un diámetro menor para la operación del recinto. Esta implementación también cuenta con un medidor de uso interno para el consumo del agua en cada pabellón.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 4" red general; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, excavación, lleno, reconstrucción y acabado de piso en las mismas condiciones, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 170
1.2 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 3" red general; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 150
1.3 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 3" acometida Pabellón Verde; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 180
1.4 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 3" acometida Pabellón Verde subterránea; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, excavación, lleno, reconstrucción y acabado de piso en las mismas condiciones, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 40
1.5 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 2 1/2" anillo Pabellón blanco; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hodriestatica y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 280
1.6 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 2" anillo Pabellón Azul; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 200
1.7 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 2" anillo Pabellón Rojo; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 240
1.8 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 2" anillo Hall; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 150
1.9 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 2" Red Patio de Zona Dura; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, excavación, lleno, reconstrucción y acabado de piso en las mismas condiciones, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 100
1.10 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 2" Acometida zona comidas subterránea; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, excavación, lleno, reconstrucción y acabado de piso en las mismas condiciones, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 70
1.11 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 2" Locales comerciales parqueadero pabellón amarillo; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, excavación, lleno, reconstrucción y acabado de piso en las mismas condiciones, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostáticas y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 50
1.12 | Suministro e instalación de tubería PVC P de 1" Bajantes a para puntos de agua en pabellones; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 300
1.13 | Suministro e instalación de Válvula de corte en cobre de 4”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 4
1.14 | Suministro e instalación de Válvula de corte en cobre de 3”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 4
1.15 | Suministro e instalación de Válvula de corte en cobre de 2-1/2”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 3
1.16 | Suministro e instalación de Válvula de corte en cobre de 2”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 8
1.17 | Suministro e instalación de Válvula de corte en cobre de 1-1/2”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 16
1.18 | Suministro e instalación de Válvula de corte en cobre de 1”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática, tapón en PVC y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 50
1.19 | Suministro e instalación de medidor de acueducto de 3”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 4
1.20 | Suministro e instalación de medidor de acueducto de 2”; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 2
Empalme de red de acueducto PVC existente: Esta actividad debe incluir toda la instalación de la red de acueducto existente desde el centro de medición principal hasta cada una de las áreas del recinto de exposiciones donde existe la red en material de ploricloruro de vinilo (PVC), como también todas la instalaciones de derivaciones internas en cada pabellón en un diámetro menor para la operación del recinto, como son alimentación de zona de comidas, red de alimentación principal, red de pabellón verde, red acueducto sótano.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT
2.1 | Empalme red acueducto general; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Gl | 1
2.2 | Empalme red acueducto P Verde; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Gl | 1
2.3 | Empalme red acueducto Zona de comidas; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Gl | 1
2.4 | Empalme red acueducto Sótano; incluye Soldadura, Limpiador, soporte, herramientas menores, andamios, transportes internos y externos, pruebas presión hidrostática y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Gl | 1
Construcción de red nueva de acueducto en Acero SCH 10: Esta actividad debe incluir toda la instalación de la red de acueducto desde el anillo principal de cada pabellón hasta cada uno de los gabinetes de extinción ubicado al interior y en las áreas comunes del recinto de exposiciones en un diámetro menor para la operación del recinto.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT
3.1 | Suministro e instalación de tubería de acero SCH 10 de 1 1/2 para conexión de gabinete contraincendios del pabellón Blanco" empalme a red de acueducto en techo, tramo vertical en tubería de acero de 1 1/2" , empalme a gabinetes existentes, soportes, accesorios, pintura de rojo, paso de muro, resane en el mismo acabado existente y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento | Ml | 70
3.2 | Suministro e instalación de tubería de acero SCH 10 de 1 1/2 para conexión de gabinete contraincendios del pabellón Rojo "Incluye: empalme a red de acueducto en techo, tramo vertical en tubería de acero de 1 1/2" , empalme a gabinetes existentes, soportes, accesorios, pintura de rojo, paso de muro, resane en el mismo acabado existente y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento. | Ml | 56
3.3 | Suministro e instalación de tubería de acero SCH 10 de 1 1/2 para conexión de gabinete contraincendios del pabellón Azul "Incluye: empalme a red de acueducto en techo, tramo vertical en tubería de acero de 1 1/2" , empalme a gabinetes existentes, soportes, accesorios, pintura de rojo, paso de muro, resane en el mismo acabado existente y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento | Ml | 56
3.4 | Suministro e instalación de tubería de acero SCH 10 de 1 1/2 para conexión de gabinete contraincendios del hall principal "Incluye: empalme a red de acueducto en techo, tramo vertical en tubería de acero de 1 1/2" , empalme a gabinetes existentes, soportes, accesorios, pintura de rojo, paso de muro, resane en el mismo acabado existente y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento | Ml | 14
3.5 | Suministro e instalación de tubería de acero SCH 10 de 1 1/2 para conexión de gabinete contraincendios del pasillo de servicio a ingreso de pabellón Amarillo "Incluye: empalme a red de acueducto en techo, tramo vertical en tubería de acero de 1 1/2" , empalme a gabinetes existentes, soportes, accesorios, pintura de rojo, paso de muro, resane en el mismo acabado existente y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento | Ml | 14
3.6 | Suministro e instalación de tubería de acero SCH 10 de 1 1/2 para conexión de gabinete contraincendios del pasillo de servicio a ingreso a salón de conferencias C+D"Incluye: empalme a red de acueducto en techo, tramo vertical en tubería de acero de 1 1/2" , empalme a gabinetes existentes, soportes, accesorios, pintura de rojo, paso de muro, resane en el mismo acabado existente y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento | Ml | 14
VALOR TOTAL (Los precios a cotizar por los proponentes son exentos de IVA, y deben comprender los costos de del transporte, licencias, trámites, permisos, personal, logística, AU, impuestos y demás conceptos requeridos para el cumplimiento del objeto).
NOTA: ESTE FORMATO NO PUEDE SER MODIFICADO Y DEBE SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL MISMO. EN CASO DE SER ALTERADO SE RECHAZARÁ LA OFERTA