## Hoja1
FORMATO No. 4
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODICIDAD AL AÑO | V/MENSUAL | V/TOTAL
1 | ascensor marca andino modeloTL12 WF, 3 pisos, 3 paradas, 1m/seg, SAD ( hall convenciones) | Un | 1 | 12
2 | ascensor marca andino modeloTL12 WF, 4 pisos, 4 paradas, 1m/seg, SAD tipo gearless ( oficinas administrativas) | Un | 1 | 12
3 | ascensor marca andino modelo TL10 WF, 4 pisos- 4 paradas, 1m/seg, SAD, dúplex ( torre norte) | Un | 1 | 12
4 | ascensor marca andino modelo TL10 WF, 4 pisos- 4 paradas, 1m/seg, SAD, dúplex ( torre norte) | Un | 1 | 12
5 | ascensor montacargas marca andino, modelo HK-19, 3 pisos, 3 paradas, 0,4 m/seg, hidráulico (convenciones) | Un | 1 | 12
6 | ascensor montacargas marca andino, modelo HK-19, 3 pisos, 3 paradas, 0,4 m/seg, hidráulico (pabellon rojo) | Un | 1 | 12
7 | escalera eléctrica, marca SJCE, altura 5,170mm, ancho de peldaño 800 mm, Angulo de inclinación 30°( convenciones) | Un | 1 | 12
8 | escalera eléctrica, marca SJCE, altura 5,170mm, ancho de peldaño 800 mm, ángulo de inclinación 30° ( convenciones) | Un | 1 | 12
9 | escalera eléctrica, marca SJCE, altura 3,700mm, ancho de peldaño 800 mm, Angulo de inclinación 30° ( convenciones) | Un | 1 | 12
10 | escalera eléctrica, marca SJCE, altura 3,700mm, ancho de peldaño 800 mm, ángulo de inclinación 30° ( convenciones) | Un | 1 | 12
11 | ascensor marca hosting, up 24-co105-5/5, 4 pisos, 4 paradas, unispace ( pabellon verde) | Un | 1 | 12
12 | ascensor montacarga marca hosting, CF3000- 4CO30-4/4 SFN SIMP ( pabellon verde) | Un | 1 | 12
13 | escalera eléctrica, HDB - 35° -1000-H= 4,34 MTRS ( pabellon verde) | Un | 1 | 12
14 | escalera eléctrica, HDB - 35° -1000-H= 4,34 MTRS ( pabellon verde) | Un | 1 | 12
SUMINISTRO E INSTALACION (ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR)
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODICIDAD AL AÑO | V/UNITARIO | V/TOTAL
15 | Banda pasamanos escalera electrica marca sjce | m | 100 | N/A
16 | Cadena de pasos (por eslabon ) | m | 840 | n/a
Suministro e Instalación en caso de presentarce dicha necesidad: Debe incluir: Mano de obra, herramientas, accesorios, todos los transportes en y por fuera del área metropolitana y todo lo necesario para su correcta instalación.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARO | V/TOTAL
15 | Kit de citofonia completo (Citofono maestro, intercomunicador para opb y fuente de citofono). | Un | 1
16 | Stop o micro de seguridad | Un | 1
17 | Guarda cables polea | Un | 1
18 | Micro de seguridad amortiguador (de pistón) | Un | 1
19 | Sistema de rescate - guaya | Un | 1
20 | Accionadores operador de puerta (riñon) | Un | 1
21 | Bandas operador de puerta | Un | 1
22 | Micro swiche finales de carrera reposicion manual ( escaleras electricas) | Un | 1
23 | Repacion operador de puerta cabina | Un | 1
24 | Cable de traccion de 13 mm | m | 200
25 | Cortina laser microscan | un | 1
26 | Polea de traccion de banda escalera electrica marca sjce | un | 1
27 | Contactor de potencia 220 Vac 60 A (para ascensor andino) | un | 1
28 | Contactor de potencia 220 Vac 40 A (para ascensor andino) | un | 1
29 | Bloque auxiliar 2NC/2NO 30 A | un | 1
30 | Contactor 110 Vac 60 A (para ascensor estilo) | un | 1
31 | Contactor 110 Vac 40 A (para ascensor estilo) | un | 1
32 | Bloque auxiliar 2NC/2NO 30 A | un | 1
33 | Fuente swichada 110 vac - 24 Vdc 10 A (para ascensor estilo) | un | 1
34 | Fuente swichada 220Vac 5Vdc y 15 Vdc 10A (para ascensor andino) | un | 1
35 | Contacto de cerradura fijas | un | 1
36 | Contacto de cerradura moviles | un | 1
37 | Aciete iso 460 | gl | 50
38 | Rodamientos de motor 6208, | un | 1
39 | Rodamientos de motor 6209 | un | 1
40 | Rodamientos de motor 6210 | un | 1
41 | Rodamientos de motor 6212 | un | 1
42 | Retenedores de máquina | un | 1
43 | Bobina de freno escaleras | un | 1
44 | Bobina de freno ascensor | un | 1
45 | Cadenilla de reenvío | un | 1
46 | Rolletes de entrada de escaleras | un | 1
47 | Micro swiche final de carrera reposición automática | un | 1
48 | Rolletes de paso de cadena de escalera | un | 1
49 | Micro de reposicion manual ZR 236-112-M20 | un | 1
50 | Micro de reposicion automatica QM- T1R236-11z | un | 1
51 | Cadena 100 doble caja *3m | un | 1
52 | Peine metalico central andino | un | 1
53 | Peine metalico lateral andino | un | 1
54 | Cinta de traccion 725 L12 poly | un | 1
55 | Paso para escalera electrica de 80 cm andino | un | 1
56 | Estribo para cadena 100 doble | un | 1
57 | Union pata cadena 100 doble | un | 1
58 | Tornillo hexagonal M4 | un | 1
59 | Ventilador para cabina ascensor marca andino | un | 1