## Hoja1
PROPONENTE | OBSERVACIÓN | RESPUESTA
Segurtronic | Solicitud envío de planos del proyecto en formato DWG | Se informa al interesado frente a la solicitud que en la página web se cargaran los planos en el formato DWG.
Segurtronic | En el anexo de cantidades no se incluye el servidor para el BVMS, por favor aclarar si se debe contemplar en el item 21 o en que item se debe contemplar este valor | Se informa al interesado en relación con su observación sobre la ausencia del servidor para el BVMS en el anexo de cantidades, que este elemento no se incluyó debido a que la nueva plataforma de CCTV se integrará con el sistema EBO ya implementado en el recinto. Este sistema EBO es el que actualmente gestiona el subsistema de control de Acceso e Iluminación. A continuación, se presenta una descripción técnica detallada de esta integración: El software EcoStructure Building Operation (EBO) de Schneider es una plataforma de integración abierta que facilita el intercambio de información de sistemas tales como: iluminación, seguridad electrónica (control de accesos, intrusión, CCTV, detección de incendios), aire acondicionado (HVAC), energía, etc. El sistema EBO emplea una interfaz WorkStation la cual permite acceso al sistema central (controladores principales) para visualizar y administrar gráficos, alarmas, calendarios, tendencias y reportes, es una plataforma basada en redes de datos IP a nivel de software y hardware (controladores) que permite controlar los diferentes subsistemas de un edificio, es una plataforma escalable que se adecua a las necesidades de cada proyecto, permitiendo implementar soluciones que van desde pequeños edificios a soluciones robustas de gran tamaño. VERSIONES DE SOFTWARE INSTALADAS Y LICENCIAMIENTO Instaladas las últimas versiones de software suministradas directamente por el fabricante Schneider. Versiones instaladas: - EcoStructure Building Operation (EBO): 3.2.3.59 - Security Expert: 4.3.285.42 Vencimiento: Ilimitado, no expiran.
Grupo Verytel | Se le solicita amablemente a la entidad indicar bajo que normativa se hará excepción de IVA teniendo en cuenta que existen diferentes disposiciones legales que pueden impactar a algunos componentes; o componentes importados o componentes en nube y no aplicarían para la totalidad de los elementos a ofertar. | Se informa al interesado que en relación con el punto de IMPUESTOS Y TASAS, que la presente invitación, cuyo objeto contractual es: "Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema Circuito Cerrado de Televisión en tecnología IP de Plaza Mayor Medellín S.A.", se cataloga como especial la contribución por el componente de obra pública. Al respecto, el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 establece que "Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA.
Grupo Verytel | Se le solicita amablemente a la entidad indicar los acuerdos de niveles de servicio (ANS) por criticidad de fallas. | Se informa al interesado que mediante Adenda se invluiran los acuerdos de nivesles de servicio que deberan ser tenidos en cuenta durante la ejecución contractual.
Grupo Verytel | Según el pliego de condiciones, “OFERTA DE VIGENCIA DE SOPORTE TÉCNICO ADICIONAL AL MÍNIMO EXIGIDO (20 PUNTOS)” se le solicita amablemente a la entidad indicar cuanto es el tiempo máximo en meses que el oferente podrá ofertar. | Se indica al interesado que el proyecto deberá tener minimo un año de sosporte técnico contado a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte del supervisor designado por Plaza Mayor Medellín S.A. En cuanto al tiempo máximo adicional que el oferente podrá ofertar posterior al año exigido, este no tiene limite establecido por lo cual quedará a discreción de cada uno de los proponentes.
Grupo Verytel | Según el documento “4. Planos-unidos”, se identifican varios puntos en los pabellones donde las distancias del cableado de las cámaras pueden superar los 90 mt desde el centro de cableado. Se le solicita amablemente a la entidad confirmar si todas las salidas de cableado estructurado cuentan con las distancias recomendadas o si en algunos puntos de cámaras estos deben poseer un tendido de fibra óptica o incurrir en extensores de datos y PoE. | Se informa al interesado que el cableado estructurado para la nueva infraestructura debe ser completamente independiente del sistema existente en el recinto y deberá cumplir con todas las normas vigentes en Colombia para este tipo de instalaciones.
Grupo Verytel | Se le solicita amablemente a la entidad compartir los planos en formato .dwg para mayor entendimiento de las rutas de las salidas de datos y centralización en los centros de cableado. | Se accede a lo solicitado por el interesado y se públicaran los planos en formtato DWG, para facilitar la comprensión de cada uno de los espacios del proyecto.
Grupo Verytel | Se entiende que la entidad suministrará todos los componentes de conectividad como suiches, routers, respaldos de aire acondicionado y de energía al igual que los gabinetes y espacio en rack para el cableado estructurado de las cámaras. ¿Es correcto nuestro entendimiento? | Se informa al interesado que el proyecto a presentar deberá incluir todos los componentes de conectividad necesarios, tales como switches, routers, respaldos de aire acondicionado y de energía, así como los gabinetes y el espacio en rack requeridos para el cableado estructurado de las cámaras y demás. Estos componentes deberán ser independientes de los existentes en el recinto.
Seltic | Solicitamos sea aceptado el equipo con IP66 IK10, cumpliendo a cabalidad con el resto de las especificaciones. | Se informa al interesado que no es posible acoger la observación, toda vez que despúes de un estudio técnico de los equipos necesarios, se concluyó que se debe garantizar el nivel de protección exigido en la invitación pública, lo cual es fundamental para asegurar tanto el correcto funcionamiento del sistema como la protección del equipo a largo plazo. Por lo cual, solo se aceptaría un equipo de iguales o mejores condiciones.
Seltic | Aclarar cómo se va armar el video wall | Se aclara al interesado que para el armado del video wall, se tiene contemplada una configuración de 3x2.
Seltic | Solicitamos que la cámara sea de 4MP para cumplir a cabalidad con todos los requerimientos. | Se informa al interesado que no se acepta la solicitud, debido a que es importante destacar que la intención es mantener, como mínimo, las especificaciones técnicas presentadas en el anexo técnico, por lo cual, disminuir estas características podría comprometer la calidad del servicio esperado.
Seltic | Solicitamos que el NVR sea de 4 salidas de alarma y 256 Mbs | Se informa al interesado que no se acepta la solicitud, toda vez que la premisa es conservar las características técnicas originales de la invitación y/o en su defecto mejorarlas. Una disminución en estas especificaciones podría afectar la correcta prestación del servicio.
Seltic | Solicitamos que el NVR sea 128Mbs Bit rate input | Se informa al interesado que no se acepta la solicitud, toda vez que la premisa es conservar las características técnicas originales de la invitación y/o en su defecto mejorarlas. Una disminución en estas especificaciones podría afectar la correcta prestación del servicio.
Seguridad Superior LTDA | Amablemente solicitamos nos compartan los planos en formato DWG | Se accede a lo solicitado por el interesado y se públicaran los planos en formtato DWG, para facilitar la comprensión de cada uno de los espacios del proyecto.
Seguridad Superior LTDA | Para el personal SISO y Coordinador de Altura que horarios se contemplan. | Se informa al interesado que debido que el contrato a suscribir involucra considerablemente trabajos en altura, se requiere que tanto el personal SISO como el Coordinador de Alturas estén disponibles al 100% durante todo el cronograma de ejecución del proyecto.
Seguridad Superior LTDA | En que horarios es mas recomendado la realización de los trabajos, dado el alto flujo de eventos celebrados en PLAZA MAYOR. | Es importante informar al interesado que los trabajos a realizar no podrán ejecutarse durante los eventos ya estipulados en las instalaciones de Plaza Mayor Medellín S.A., por lo cual, una vez resulte el contrato adjudicado se enviarán al proveedor las fechas de los eventos y este deberá presentar un cronograma de trabajo que se ajuste a la programación de eventos de Plaza Mayor Medellín S.A. Lo anterior, implica la necesidad de realizar trabajos en horarios nocturnos y durante días festivos, según sea requerido.
Covitronic | Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de certificaciones de experiencia, permitiendo contratos ejecutados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2024 sin especificación de años. El oferente argumenta que el requisito actual es limitante y excluyente, impidiendo la participación de empresas con la infraestructura necesaria, y que el plazo no garantiza la calidad del servicio. Se citan el artículo 13 de la Constitución Política y el Manual M-DVRHPC-04 del SECOP en relación con la igualdad y la valoración de la experiencia acumulada. | Es pertinente aclarar al interesado que tal como lo indica el pliego de condiciones los certificados solicitados en la invitación pública pueden tener fecha de inicio antes del 1 de enero de 2022 o el 31 de marzo de 2024, toda vez que lo que se pretende validar es que durante los últimos años el proponente este activo en el mercado y pueda ejecutar correctamente las actividades descritas en el proceso de invitación 005 de 2025.
Covitronic | Los elementos deben ser excentos de iva? | Es pertinente informar al interesado que la presente invitación con objeto contractual: "Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema Circuito Cerrado de Televisión en tecnología IP de Plaza Mayor Medellín S.A.", se cataloga como especial por su contribución al componente de obra pública. En este sentido, el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 establece que "Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA."
Covitronic | #VALUE! | Se aclara al interesado que la atención para la prestación del servicio ante una falla se debe garantizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Grupo Atlas De Seguridad Integral | Sería posible que nos compartieran los planos en formato vwg. | Se accede a lo solicitado por el interesado y se públicaran los planos en formtato DWG, para facilitar la comprensión de cada uno de los espacios del proyecto.
Grupo Atlas De Seguridad Integral | Agradecemos de antemano su atención a la presente. Con el fin de avanzar en la preparación de nuestra propuesta para la licitación, nos surge la necesidad de identificar a la persona o departamento dentro de su organización que pueda brindarnos información detallada sobre los requerimientos de carga y suministro de potencia para los diversos dispositivos que contempla el proyecto. Adicionalmente, para asegurar una correcta planificación de la instalación eléctrica, agradeceríamos nos pudieran facilitar información referente al espacio destinado a la ubicación de los breakers dentro del tablero general. Contar con estas especificaciones nos permitirá diseñar una solución robusta y eficiente que cumpla con sus necesidades. | Se informa al interesado que una vez se adjudique el contrato el equipo de Infraestructura de Plaza Mayor Medellín S.A. coordinará una visita al sitio. Durante este recorrido, se les indicarán los puntos de conexión disponibles en los tableros de energía existentes para la distribución de los circuitos eléctricos del sistema de CCTV, de acuerdo con el diseño de la topología de red del proyecto. La información no es necesaria para la consolidación de la oferta por parte de los interesados, teniendo en cuenta que el interesado deberá elaborar su modelo y establecer cual es la carga electrica que requiere.
GYR INGENIERÍA S.A.S. | En atención a los requisitos establecidos dentro del proceso de contratación en el cual participa la empresa GYR INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT 900.023.241, nos permitimos presentar la siguiente justificación con relación al índice de endeudamiento, el cual se encuentra en un 63 %, superando en 3 puntos porcentuales el límite establecido del 60 %. Este nivel de endeudamiento corresponde, en parte, a obligaciones contraídas con socios y partes relacionadas, quienes han realizado aportes temporales a través de préstamos internos con el propósito de fortalecer el flujo de caja de la compañía, sin que ello implique riesgos financieros externos o afectación de la capacidad de pago. Es importante destacar que dichos pasivos: - No representan deuda bancaria ni con terceros ajenos a la operación. - No tienen condiciones onerosas ni intereses significativos. - Han sido otorgados como respaldo interno por parte de los propios accionistas, lo cual refleja la confianza en la estabilidad financiera de la empresa. Por tanto, aunque el indicador contable de endeudamiento supera levemente el umbral, la calidad y origen de dicha deuda no representa un riesgo financiero real ni compromete la liquidez ni solvencia de la organización. De manera atenta solicitamos sea fijado el indicador de endeudamiento hasta 63% y tener la opción de entregarles una solución acorde al nivel de servicio que nos ha caracterizado durante todos los años.. | Se informa al interesado que los indicadores financieros definidos por Plaza Mayo Medellín S.A. han sido diseñados para garantizar la solidez y estabilidad de los proponentes, asegurando su capacidad para ejecutar el contrato sin poner en riesgo su sostenibilidad financiera ni la correcta prestación del servicio. El indicador de endeudamiento permite evaluar el nivel de apalancamiento de los oferentes buscando que estos no presenten dificultades para asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato a suscribir. El indicador de liquidez refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes, garantizando que se disponga de recursos suficientes para enfrentar compromisos inmediatos, minimizando el riesgo de incumplimientos contractuales. Estos parámetros se establecen con base en prácticas financieras adecuadas y criterios técnicos que permiten seleccionar oferentes con una situación financiera estable y con capacidad real de ejecución, protegiendo así la viabilidad del proyecto y la correcta prestación del servicio contratado. Por lo anterior Plaza Mayor considera que no es procedente la observación y se mantiene lo consignado en el pliego de condiciones, dichas exigencias están acordes a la naturaleza, cuantía y alcance del contrato.