## Hoja1
ANEXO TECNICO SISTEMA PROTECCION CONTRA CAIDAS PABELLON VERDE
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Línea de vida horizontal 1. De 8mm de diámetro, debe incluir: anclaje inicial y final, tensor de línea, absorbedor de energía con indicador de activación, sistemas de fijación, además de todo lo necesario para su correcta operación y certificación. Todos los componentes deben de ser en acero inoxidable, | m | 135 |  | 0
2 | línea de vida horizontal 2. De 8mm de diámetro, debe incluir: anclaje inicial y final, tensor de line, absorbedor de energía con indicador de activación, sistemas de fijación, además de todo lo necesario para su correcta operación y certificación. Todos los componentes deben de ser en acero inoxidable | m | 100 |  | 0
3 | línea de vida horizontal 3. De 8mm de diámetro, debe incluir: anclaje inicial y final, tensor de línea, absorbedor de energía con indicador de activación, sistemas de fijación, además de todo lo necesario para su correcta operación y certificación. Todos los componentes deben de ser en acero inoxidable | m | 100 |  | 0
4 | línea de vida horizontal 4. De 8mm de diámetro, debe incluir: anclaje inicial y final, tensor de línea, absorbedor de energía con indicador de activación, sistemas de fijación, además de todo lo necesario para su correcta operación y certificación. Todos los componentes deben de ser en acero inoxidable, | m | 135 |  | 0
5 | línea de vida vertical 5. De 8mm de diámetro, debe incluir: anclaje inicial y final, tensor de línea, absorbedor de energía con indicador de activación, sistemas de fijación, además de todo lo necesario para su correcta operación y certificación. Todos los componentes deben de ser en acero inoxidable | m | 10 |  | 0
6 | Suministro e instalacion de escaleras tipo gato con punto de anclaje (son 5 escaleras de aproximadamente 5 m de altura cada una), debe de incluir: fijacion a piso, elementos de fijacion a pared, ademas de todo lo necesario para su correcta operación y certifcacion.ario para su correcta operación y certifcacion. | m | 25 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0